- 지역사정에 밝은 의용소방대원 활용 -

비상소화장치 전담․관리 운영 계획

의용소방대원 활용 Man-To-Man식 전담 ․ 관리 운영을 통해

초기 대응태세를 강화하기 위한 비상소화장치 관리운영 계획임.

Ⅰ		추진배경

❍ (현장중심) 의용소방대 활성화 및 현장중심 소방업무보조 역할 확대

❍ (성과관리) 지속적인 점검 및 관리를 통해 효율성 극대화

□ (활성화방안) 의용소방대 조직운영 및 역할 정립 등 제도적 활성화 방안

Ⅱ		추진방향

의용소방대원을 외근직원 대체인력 보강․활용

의용소방대원 소방서별 선발 및 교육	⇨	외근직원과 의용소방대원 합동조사․점검	⇨	의용소방대원 단독조사․점검	⇨	점검․조사 전담 의용소방대원

의용소방대원의 외근직원 대체인력으로 전담 전문화 추진

「비상소화장치 지킴이」운영절차

대원선발	⇨	활동실적 취합 제출 (증빙서류 포함)	⇨	실적관리	⇨	의용소방대원 활동비 지급
대응총괄팀		관할 센터장/ 대응총괄팀		관할센터 및 대응총괄팀		대응총괄팀

Ⅲ		세부추진계획

① 비상소화장치 지킴이 선발 : 서별 자체심사

비상소화장치 전담․관리 운영 로드맵

1개소 1인선발

선발

사전교육

교육

지킴이활동

임명

활동비 등 지급

활동

□ 선발~임명 : 11.9한 / 137명(인원부족 시 센터별 탄력 운영)

□ 운     영 : 11.16(월) ~                     ※ 연중시행

□ 대     상 : 본대 및 각 지역대 의용소방대원 중 적격자 우선

- 소방 활동상 장애요인 판별이 가능하고 진압상 필요한 정보파악이 가능한 자

- 지속적으로 상시 활동이 가능대원

② 비상소화장치 지킴이 활동 : 서 자체 운영

조사(점검)대상 현황

□ 비상소화장치 현황  : 2,562개소(용산 137개소)             (2015.1현재)

계	종로	중부	광진	용산	동대문	영등포	성북	은평	강남	서초	강서	강동	마포	도봉	구로	노원	관악	송파	양천	중랑	동작	서대문	강북
2,562	267	231	135	137	70	75	210	83	65	83	42	94	108	46	92	47	184	30	47	85	195	145	91

조사 및 점검

□ 운영 및 방법 : 안전센터별 자체 계획 수립 시행

- 월1회 이상 내․외부 확인 및 작동점점

- 소방차량 통행에 지장을 주는 장애물 제거 및 도로공사 등 파악

- 의용소방대원 조끼 및 신분증 휴대

□ 비상소화장치 지킴이 교육 : 의소대 정기교육 시 병행실시(월1회이상)

- 비상소화장치 사용 및 점검방법

- 안전사고 방지 및 민원발생 시 대처요령

- 활동실적 및 제출서식 작성 요령 등

□ 기    타 : 의용소방대원 활동에 따른 직원 협조

- 의용소방대원 활동내역(출․퇴근 및 활동시간 등) 철저 관리

- 의용소방대원 활동에 따른 필요 기자재 제공(필요시)

- 조사(점검)에 따른 결과 작성시 작업공간 제공

수당지급 : 출동수당 및 활동 보조비 활용

□ 재난대응과-2102(2015.1.29)호 『2015년 의용소방대 운영 기본계획』

Ⅳ		행정사항

□ 비상소화장치 전담관리 활동일지 소방서별 실정에 맞게 변경 가능

- 선발 시 상시 점검 및 조사활동 참여 가능한 대원 선정을 원칙

□ 전담관리 지정현황 11.9한 / 운영실적 매월3일한 제출

붙임  1. 비상소화장치 전담관리 활동일지(안) 1부

2. 비상소화장치 전담관리 지정현황 1부

3. 비상소화장치 전담관리 운영실적 1부.  끝.

[붙임 1]

비상소화장치 전담관리 활동일지

결재	담 당	팀 장	센터장

근 무 일	2015. . . 요일	근무지	○○안전센터
출근시간	실질적 활동시간기입	퇴근시간	실질적 활동시간기입
의소대원 성명		서명(날인)

연번	점검내용	결과	현지시정내용	비고
1	내․외부 청결상태(함 관리상태 등)
2	적재비품 비치상태
3	작동상태
4	기타 특이사항

비상소화장치 적재비품(체크리스트)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(각 개소당)

순번	품명	규격	단위	수량	비고
1	수관	40㎜× 15m	본	10
2	관창	40㎜	개	1
3	소화기	3.3㎏	개	2
4	전환카프링	65 →40㎜	개	1
5	카프링스파나	65, 40겸용	개	2
6	복스파나	1.2m	개	1
7	원형핸들		개	1
8	스탠드파이프		개	1
9	손전등	6v	개	1
10	손전등(예비배터리)	6v	개	1
11	갈쿠리	0.8m	개	1	소화전(제수변)개폐용
12	지렛대	1m	개	1
13	해머	5kg	개	1
14	드라이버 +, -		개	1