- 지역사정에 밝은 의용소방대원 활용 -

비상소화장치 전담․관리 운영 계획

의용소방대원 활용 Man-To-Man식 전담 ․ 관리 운영을 통해

초기 대응태세를 강화하기 위한 비상소화장치 관리운영 계획임.

Ⅰ		추진배경

❍ (현장중심) 의용소방대 활성화 및 현장중심 소방업무보조 역할 확대

❍ (성과관리) 지속적인 점검 및 관리를 통해 효율성 극대화

□ (활성화방안) 의용소방대 조직운영 및 역할 정립 등 제도적 활성화 방안

Ⅱ		추진방향

의용소방대원을 외근직원 대체인력 보강․활용

의용소방대원 소방서별 선발 및 교육	⇨	외근직원과 의용소방대원 합동조사․점검	⇨	의용소방대원 단독조사․점검	⇨	점검․조사 전담 의용소방대원

의용소방대원의 외근직원 대체인력으로 전담 전문화 추진

「비상소화장치 지킴이」운영절차

대원선발	⇨	활동실적 취합 제출 (증빙서류 포함)	⇨	실적관리	⇨	의용소방대원 활동비 지급
12명 명단별첨		센터장		센터취합 보고		대응총괄팀

Ⅲ		세부추진계획

① 비상소화장치 지킴이 선발 : 12명 명단 별첨

비상소화장치 전담․관리 운영 로드맵

1개소 1인선발

선발

사전교육

교육

지킴이활동

임명

활동비 등 지급

활동

□ 선발~임명 : 12명(비소함 12개소)

□ 운     영 : 11.16(월) ~                     ※ 연중시행

□ 대     상 : 본대 및 각 지역대 의용소방대원 중 적격자 우선

- 소방 활동상 장애요인 판별이 가능하고 진압상 필요한 정보파악이 가능한 자

- 지속적으로 상시 활동이 가능대원

② 비상소화장치 지킴이 활동

조사(점검)대상 현황

□ 비상소화장치 현황  : 12개소(2015.11현재)

조사 및 점검

□ 운영 및 방법

- 선발된 12명에 관하여 관할센터에서는 비상소화장치 번호에 대하여

사전 고지하여 점검이 이뤄질 수 있도록 할 것

- 비상소화장치 지킴이 활동은 월1회 이상 내․외부 확인 및 작동점점

- 지킴이 활동 전 반드시 교육(1시간)을 통해 안전사고 미연 방지

- 월별 활동 계획을 수립하여 지킴이 활동이 누락되지 않도록 할 것

- 지킴이 또는 센터 사정으로 미실시의 경우 다른 일정으로 실시하되
반드시 지킴이는 센터장 확인 후 비소함 점검 할 것

- 소방차량 통행에 지장을 주는 장애물 제거 및 도로공사 등 파악

- 의용소방대원 조끼 및 신분증 휴대

□ 비상소화장치 지킴이 교육 :월 1회 이상 자체 교육

- 비상소화장치 점검 전 교육

- 비상소화장치 사용 및 점검방법

- 안전사고 방지 및 민원발생 시 대처요령

- 활동실적 및 제출서식 작성 요령 등

□ 기    타 : 의용소방대원 활동에 따른 직원 협조

- 의용소방대원 활동내역(출․퇴근 및 활동시간 등) 철저 관리

- 의용소방대원 활동에 따른 필요 기자재 제공(필요시)

- 조사(점검)에 따른 결과 작성시 작업공간 제공

수당지급 : 출동수당 및 활동 보조비 활용

□ 재난대응과-2102(2015.1.29)호 『2015년 의용소방대 운영 기본계획』

□ 수당지급은 교육1시간+활동2시간 포함하여 총3시간 인정

Ⅳ		행정사항

□ 안전센터에서는 월별 계획 수립하여 전달 말일까지 보고(붙임3참조)

□ 비상소화장치 지킴이 점검 결과는 매월 말일 한 보고(붙임4,5참조)

□ 출동수당 및 활동보조비가 지급되므로 센터에서는 명확히 확인하여 보고 바람.

붙임  1. 비상소화장치 안전지킴이 인원편성(엑셀) 1부.

2. 비상소화장치 월별 관리운영결과(엑셀) 1부.

3. 비상소화장치 전담관리 활동일지(한글) 1부

4. 비상소화장치 적재비품 목록(한글) 1부.  끝.