비상소화장치 전담관리 지정현황

연 번	소속지대	성 명	전담비상소화 장치 번호 1	전담비상소화 장치 번호 2	비상소화장치 관할 부서	비고
1	천호	박선희	6	24	천호
2	천호	서선자	27	14	천호
3	천호	최경숙	26	17	천호
4	천호	송미숙	109	90	천호
5	천호	윤여삼	25	42	천호
6	천호	이연화	8	59	천호
7	천호	안연순	30	96	천호
8	천호	하연화	76	15	천호
9	천호	김은숙	89	83	천호
10	천호	박영희	93	61	천호
11	천호	최순자	16	53	천호
12	본대	김경숙	110	87	천호
13	본대	김미숙	40	33	천호
14	본대	김인숙	74	65	천호
15	본대	박종숙	20	22	천호
16	본대	신해숙	51	4	천호
17	본대	이인숙	70	97	천호
18	본대	유금옥	28	11	천호
19	본대	채윤희	91	41	천호
20	길동	유명자	19	12	천호
21	길동	백미정	5	72	천호
22	길동	김말례	75	55	천호
23	길동	조천애	44	57	천호

비상소화장치 전담관리 활동일지

결재	담 당	팀 장	센터장

근 무 일	2015. . . 요일	근무지	○○안전센터
출근시간	실질적 활동시간기입	퇴근시간	실질적 활동시간기입
의소대원 성명		서명(날인)

연번	점검내용	결과	현지시정내용	비고
1	내․외부 청결상태(함 관리상태 등)
2	적재비품 비치상태
3	작동상태
4	기타 특이사항

비상소화장치 적재비품(체크리스트)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(각 개소당)

순번	품명	규격	단위	수량	비고
1	수관	40㎜× 15m	본	10
2	관창	40㎜	개	1
3	소화기	3.3㎏	개	2
4	전환카프링	65 →40㎜	개	1
5	카프링스파나	65, 40겸용	개	2
6	복스파나	1.2m	개	1
7	원형핸들		개	1
8	스탠드파이프		개	1
9	손전등	6v	개	1
10	손전등(예비배터리)	6v	개	1
11	갈쿠리	0.8m	개	1	소화전(제수변)개폐용
12	지렛대	1m	개	1
13	해머	5kg	개	1
14	드라이버 +, -		개	1