[붙임 1]

비상소화장치 전담관리 활동일지(4조)

결재	담 당	대 장	팀 장

근 무 일	2016. . . 요일	근무지	현장대응단
출근시간		퇴근시간
성 명	(서명)	생년월일	전화번호
오유자
김현숙

연번	점검내용	점검결과										현지시정내용	비 고
		19호	20호	21호	22호	23호	24호	호	호	호	호
1	내․외부 청결상태 (함 관리상태 등)
2	적재비품 비치상태
3	작동상태											-
4	기타 특이사항

비상소화장치 적재비품(체크리스트)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(각 개소당)

순번	품명	규격	단위	수량	비고
1	수관	40㎜× 15m	본	10
2	관창	40㎜	개	1
3	소화기	3.3㎏	개	2
4	전환카프링	65 →40㎜	개	1
5	카프링스파나	65, 40겸용	개	2
6	복스파나	1.2m	개	1
7	원형핸들		개	1
8	스탠드파이프		개	1
9	손전등	6v	개	1
10	손전등(예비배터리)	6v	개	1
11	갈쿠리	0.8m	개	1
12	지렛대	1m	개	1
13	해머	5kg	개	1
14	드라이버 +, -		개	1