비상소화장치 정비 및 보수 대상

신2-18	주소	종로구 옥인동 134 (옥인1길 18)	정비 요청사항	손잡이 경첩 정비요청
사 진			위치도