【비상소화장치함 파손발생 복명서】

종 별 (식별)	용수번호	위 치	파손내용		확인결과	비 고
비 상 소 화 장 치	263호	서울시 용산구 만리재로26가길 14	비상소화장치함 외부 파손됨(사용가)		함내 지상식 소화전 사용가	40mm 수관연결 사용가
				(복명자)
				소속 : 현장대응단 계급 : 소 방 위 성명 : 조 민 호
(내 용)
○ 2015. 3. 25(수) 10시경 소방위 조민호 등2명 2015년도 상반기(해빙기)소방용수시설 일제조사 실시 중 비상소화장치함 2호가 원인모를 충격으로 인하여 파손되었기에 이에 복명합니다(주변 해피링크(비상소화장치2호 앞 영업소) 등에 문의 하였으나 목격자 및 CCTV 발견치 못함.)
2015년 3월 25일 확인자 소방위 조 민 호

【파손 비상소화장치함 사진 및 위치도(비소2호)】