【비상소화장치함 파손발생 복명서】

종 별 (식별)	용수번호		위 치	파손내용				확인결과	비 고
	비상소화장치번호
비 상 소 화 장 치	263호		서울시 용산구 만리재로26가길 14	비상소화장치함 외부 파손됨(사용가)				함내 지상식 소화전 사용가	40mm 수관연결 사용가
	000002
						(복명자)
						소속 : 현장대응단 계급 : 지방소방위 성명 : 이전
(내 용)
○ 2015. 10. 1(목) 17:30경 행인으로부터 비상소화장치가 파손되어 있다는 제보전화를 받고 18:20경 진압2대장 소방위 안용석 외3명이 확인한바, 비상소화장치함 2호가 원인 모를 충격으로 인하여 파손되어 있음을 복명합니다. (주변 해피링크(비상소화장치2호 앞 영업소) 등에 문의 하였으나 목격자 및 CCTV 발견치 못함.)
※ 상기 비상소화장치는 소방차 진입이 불가한 주거밀집지역에 적정 설치하였으나, 동년 3월 25일에도 파손 발생 되었으며, 추후 파손 재방지를 위해 함주변에 아래 〈보기 1, 2〉와 같이 보호장치 설치 의견을 제시함.
〈보기1〉					〈보기2〉
2015년 10월 1일 확인자 지방소방위 이 전

【파손 비상소화장치함 사진 및 위치도(비소2호)】