비상소화장치 확인점검 대상

연번	노선	비소 번호	주 소	설 치 일 자	소화전	설치유형	담당자 점검		비 고
							팀별	점검일자
1	1	406	삼양로35가길14	1991년도	4297	분리형	2팀	2.20	407호 함교체 (구형⇒신형) 408호임시폐전 (19.12.24.) 410호임시폐전 (19.12.2)
2	1	407	인수봉로6길 9	1992년도	4014	분리형
3	1	408	인수봉로6길 43	07.11.12	4322	일체형
4	1	403	인수봉로6길 59	1996년도	4024	분리형
5	1	410	인수봉로6길 59-13	1993년도	4092	분리형
6	1	412	솔샘로35길 24	2005년도	4034	분리형
7	1	414	솔샘로 211-28	1994년도	4035	분리형
8	1	415	솔샘로35가길 15	1994년도	4036	분리형
9	1	425	삼양로43길 37	1996년도	4011	분리형
10	1	430	삼양로29길 25	1997년도	4111	분리형
11	1	431	삼양로41길 54	1997년도	4016	일체형
12	1	438	솔샘로205-26	2019년도	4406	일체형
13	1	444	삼양로41길68	2019년도	4289	분리형
14	1	445	인수봉로6가길19	2019년도	4023	분리형
15	2	405	솔매로22가길 48	1990년도	4082	분리형	3팀	2.27
16	2	413	인수봉로12길 56	1994년도	4022	분리형
17	2	427	인수봉로17길 24	07.11.12	4321	일체형
18	2	420	삼양로53길 25-14	2005년도	4049	분리형
19	2	426	솔매로22길 59-7	1999년도	4090	분리형
20	2	422	솔매로7가길 7-1	1995년도	4077	분리형
21	2	421	인수봉로20나길23-4	2005년	4141	분리형
22	2	416	삼양로63가길 13	1994년도	4057	분리형
23	2	417	삼양로73가길 72	1994년도	4203	분리형
24	2	401	삼양로71길 21-2	2002년도	4226	분리형
25	2	411	솔매로7다길 23	1997년도	4092	분리형
26	2	423	삼양로59가길 28-1	1996년도	4072	분리형
27	2	436	인수봉로23가길56	2016년도	4402	일체형
28	2	437	인수봉로15길 16	2017년도	4400	분리형
29	2	439	삼양로55길 20	2019년도	4407	일체형
30	2	441	삼양로73가길 47	2019년도	4343	분리형
31	3	424	삼양로57가길 6-22	2003년도	4068	분리형	1팀	2.13
32	3	419	솔매로31길 13	1994년도	4064	분리형
33	3	402	인수봉로23가길 4-23	2006년도	4262	분리형
34	3	409	도봉로61길 85-9	1997년도	4059	분리형
35	3	418	삼양로58가길 30	1994년도	4062	분리형
36	3	428	화계사1나길 26	1998년도	4195	분리형
37	3	429	삼양로58나길 4	1997년도	4055	분리형
38	3	432	삼양로79길 39-13	1998년도	4177	분리형
39	3	433	도봉로71가길 30-9	1998년도	4200	분리형
40	3	434	솔매로45길 118	1998년도	4165	분리형
41	3	435	삼양로80길 73	1998년도	4272	일체형
42	3	404	도봉로69길 32	1989년도	4184	일체형
43	3	440	삼양로59가길 13	2019년도	4066	분리형
44	3	442	도봉로67길18	2019년도	4409	일체형
45	3	443	도봉로71가길10	2019년도	4410	일체형