하반기 비상소화장치 훈련결과(신트리)

구분	대 상	동 원 장 비			동 원 인 원
		계	소방차	비상 소화 장치	계	소방관	의소대	주 민
상반기	4	8	4	4	31	16	0	15
하반기	4	8	4	4	67	16	0	51
누계	8	16	8	8	98	32	0	66

비상소화장치 제34호 훈련 결과보고

○ 일    시 :  2015. 10. 15.

○ 사용 소화전 :  지상식 제320047호

구 분	내 용	비 고
가. 동원사항	○ 동원장비 : 펌프차량 1 대 ○ 동원인력 : 13 명 ∙소 방 관 : 4 명 ∙의 소 대 : 0 명 ∙명 예 소 방 : 0 명 ∙주 민 : 9 명
나. 교육훈련 내용	○ 소화기 및 비상소화장치 사용 교육 ○ 119화재신고 및 소방차 유도 교육 ○ 화재예방 등 교육 및 소방홍보 ○ 소방통로 확보를 위한 주민 홍보
다. 비상소화장치 점검	○ 비품 정리 및 손･망실 확인 ○ 비소점검부, 자위소방대 편성표 기록, 관리 ○ 함 주변 불법주차 및 쓰레기 방치 여부 ○ 소방호스 적재 적정 확인 (5본, 3본 접은 수관으로 적재 2본은 1본씩 접은 수관 또는 두겹말이로묶어서 적재)
마. 자위소방대 정비사항 - 인원20명 내외 ※ 의용소방대원 우선 편성 ※ 인접 비상소화장치와 같이 편성 가능	○ 자위소방대 : 16 명 - 세부 편성은 붙임3 보고양식에 기재 ○ 변동유무 : 무

훈 련 사 진

비상소화장치 제6호 훈련 결과보고

○ 일    시 :  2015. 10. 08.

○ 사용 소화전 :  지상식 제 320007호

구 분	내 용	비 고
가. 동원사항	○ 동원장비 : 펌프차량 1 대 ○ 동원인력 : 10 명 ∙소 방 관 : 4 명 ∙의 소 대 : 0 명 ∙명 예 소 방 : 0 명 ∙주 민 : 6 명
나. 교육훈련 내용	○ 소화기 및 비상소화장치 사용 교육 ○ 119화재신고 및 소방차 유도 교육 ○ 화재예방 등 교육 및 소방홍보 ○ 소방통로 확보를 위한 주민 홍보
다. 비상소화장치 점검	○ 비품 정리 및 손･망실 확인 ○ 비소점검부, 자위소방대 편성표 기록, 관리 ○ 함 주변 불법주차 및 쓰레기 방치 여부 ○ 소방호스 적재 적정 확인 (호스릴 적재방식 50m 사용상태 이상없음 2본은 1본씩 접은 수관 또는 두겹말이로묶어서 적재)
마. 자위소방대 정비사항 - 인원20명 내외 ※ 의용소방대원 우선 편성 ※ 인접 비상소화장치와 같이 편성 가능	○ 자위소방대 : 16명 - 세부 편성은 붙임3 보고양식에 기재 ○ 변동유무 : 무

훈 련 사 진

비상소화장치 제35호 훈련 결과보고

○ 일    시 :  2015. 10. 08.

○ 사용 소화전 :  지상식 제 320033호

구 분	내 용	비 고
가. 동원사항	○ 동원장비 : 펌프차량 1 대 ○ 동원인력 : 14 명 ∙소 방 관 : 4 명 ∙의 소 대 : 0 명 ∙명 예 소 방 : 0 명 ∙주 민 : 10명
나. 교육훈련 내용	○ 소화기 및 비상소화장치 사용 교육 ○ 119화재신고 및 소방차 유도 교육 ○ 화재예방 등 교육 및 소방홍보 ○ 소방통로 확보를 위한 주민 홍보
다. 비상소화장치 점검	○ 비품 정리 및 손･망실 확인 ○ 비소점검부, 자위소방대 편성표 기록, 관리 ○ 함 주변 불법주차 및 쓰레기 방치 여부 ○ 소방호스 적재 적정 확인 (5본, 3본 접은 수관으로 적재 2본은 1본씩 접은 수관 또는 두겹말이로묶어서 적재)
마. 자위소방대 정비사항 - 인원20명 내외 ※ 의용소방대원 우선 편성 ※ 인접 비상소화장치와 같이 편성 가능	○ 자위소방대 : 17명 - 세부 편성은 붙임3 보고양식에 기재 ○ 변동유무 : 무

훈 련 사 진

비상소화장치 제2호 훈련 결과보고

○ 일    시 :  2015. 10. 19.

○ 사용 소화전 :  지상식 제 260082호

구 분	내 용	비 고
가. 동원사항	○ 동원장비 : 펌프차량 1 대 ○ 동원인력 : 14명 ∙소 방 관 : 4 명 ∙의 소 대 : 0 명 ∙명 예 소 방 : 0 명 ∙주 민 : 10명
나. 교육훈련 내용	○ 소화기 및 비상소화장치 사용 교육 ○ 119화재신고 및 소방차 유도 교육 ○ 화재예방 등 교육 및 소방홍보 ○ 소방통로 확보를 위한 주민 홍보
다. 비상소화장치 점검	○ 비품 정리 및 손･망실 확인 ○ 비소점검부, 자위소방대 편성표 기록, 관리 ○ 함 주변 불법주차 및 쓰레기 방치 여부 ○ 소방호스 적재 적정 확인 (5본, 3본 접은 수관으로 적재 2본은 1본씩 접은 수관 또는 두겹말이로묶어서 적재)
마. 자위소방대 정비사항 - 인원20명 내외 ※ 의용소방대원 우선 편성 ※ 인접 비상소화장치와 같이 편성 가능	○ 자위소방대 : 17명 - 세부 편성은 붙임3 보고양식에 기재 ○ 변동유무 : 무

훈 련 사 진