【비상소화장치 파손 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	파손 내용	확인결과	비 고
비상소화장치	3-4호	서울특별시 종로구 종로18길 18 우신종합기획앞	비상소화장치함 측면 파손	사용가
○ 파손 내용 : 2016. 3.5.(토) 비상소화장치 점검 순찰중 2016. 3.5.(토) 10:00경 종로구 종로18길 18 우신종합기획 앞 비상소화장치함(3-4호) 옆 문짝이 파손된 상태로 문짝이 틀어져서 개폐가 어려운 상태발견.
2016년 3월 5일 조 사 자 소방장 송 준 범 확 인 자 종로119안전센터장 강 성 운

【비상소화장치 파손 사진 및 위치도】

비상소화장치 3-4호 위치도

파손 사진