비상소화장치 80호(지상식 2182호) 누수피해 내용

□ 일   시  : 2016. 3.21 14:00 경

□ 사고장소 : 용산구 신흥로 120 신흥교회 지하1층,2층

□ 사고개요 : 중부수도 사업소에서 누수신고를 받고 출동 하여 확인한 결과  우리서                지상식(2182)호 소화전 퇴수구에서 누수가 발생하여 지하1층,2층에                 침수피해가 발생

1차 제수변에서 물을 차단하지 못하고, 개폐밸브가 완전히 잠기지 않아 퇴수구로 누수가 발생

비상소화장치 80호 누수 피해 사진

신흥교회 지하1층,2층

비상소화장치 80호 위치도	비상소화장치 80호 전경
침수피해 사진