비상연락망

□ 상수도사업본부

직 위	성 명	연락번호
		사무실	핸드폰	FAX
본 부 장	남원준	3146-1010	*************	3146-1149
부본부장	고인석	3146-1020	*************	3146-1149
시설안전부장	강신재	3146-1501	*************	3146-1529
시설과장	김인규	3146-1490	************* ☏02-312-8821	3146-1529
담 당 자	이호식	3146-1491	************* ☏031-813-7794	3146-1529
경영관리부장	정진일	3146-1101	*************	3146-1149
경영혁신과장	박병만	3146-1110	*************	3146-1149
기획예산과장	최생인	3146-1150	*************	3146-1179
홍보마케팅과장	박진용	3146-1210	*************	3146-1149
생산부장	박용철	3146-1301	*************	3146-1319
생산관리과장	노영석	3146-1310	*************	3146-1319
기전설비과장	서대훈	3146-1330	*************	3146-1319
수질과장	강성욱	3146-1320	*************	3146-1319
급수설비과장	김기상	3146-1470	*************	3146-1429
배수과장	이임섭	3146-1430	*************	3146-1429
급수부장	이규상	3146-1401	*************	3146-1429
누수방지과장	김영삼	3146-1510	*************	3146-1529
시설관리과장	한명석	3146-1530	*************	3146-1529

※ 상황실 : ☏3146-1058, 야간당직실 : 3146-1590

차량 현황 및 급수차 운전자 비상연락망

□ 작업차량 보유현황(총 177대)

○ 본부 2대, 수도사업소 111대, 정수센터 18대 : 총 131대

계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
131	18	16	14	13	14	14	10	12
본부	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북	상수도연구원	수도자재
2	1	1	1	2	1	2	8	2

○  대형공사 현장 및 긴급보수업체 : 46대

□ 급수차량 운전자 비상연락망

사업소	규격 (톤)	보유 대수	운 전 자		관리 책임자
			성 명	연락처	성 명	연락처
계		8
중부	2.5	1	김석기	*************	이유찬	*************
서부	2.5	1	정덕규	*************	신동철	************* 3146-3706
동부	2.5	1	이용규	*************	김대용	*************
북부	5	1	고제남	3146-3402 *************	이필재	************* 3146-3220
강서	2.5	1	문영철 윤광식	************ *************	박학중	************* (3146-4011)
남부	2.5	1	김용삼	3146-4621 *************	이승영	3146-4599 (*************)
강남	2.5	1	김재갑	*************	강희창	*************
강동	2.5	1	박성욱	3146-5208 *************	함인석	*************

□ 사업소 관할지역 소방차 현황

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
대 수	128	18	12	19	17	20	16	13	13
소방서	22	종로 중구 용산	은평 서대문 마포	광진 중랑 동대문	강북 노원 성북	강서 양천 구로	관악 동작 영등포	강남 서초	강동 송파

2015 긴급 동원업체 현황

□ 수도사업소(11개사) 누수복구

사업소	업 체 명 (누수복구업체)	연 락 처	담당자
중 부	덕원엔지니어링(주)	*************	이유찬
서 부	㈜일승토건	*************	홍영진
동 부	흥일기공(주)	*************	나희웅
북 부	소니종건(주)	************* 900-4336	김영문
강 서	삼융종합건설(주)	*************	박학중
남 부	㈜해정글로벌	*************	홍성연
강 남	청파건설	*************	이민규
강 동	(주)건설넷	*************	김진희

□ 수도사업소(10개사) 가압장 수배전반

사업소	업 체 명 (수배전반)	연 락 처	담당자
중 부	대신파워텍	*************	조인철
서 부	대원계전	*************	이형원
동 부	장학건설	790-7600	문강수
북 부	대원파워텍	************* 031-532-2288	박정근
강 서	대원계전	*************	배형진
남 부	일산전기	*************	이완해
강 남	대원계전	************* 462-9405	박문진
강 동	대원계전	*************	박종희

□ 정수센터(25개사)

사업소	분야별	업체명	연락처	비 고
광암	수배전반	재향군인회	************* (김기식)	박희준
	모타펌프	펌프텍코리아(주)	************* (오장용)	곽대근
	염소가스	㈜동방수기	************* (서호경)	임성용
구의	수배전반	㈜남동인덱스	*************	이무규
	모타펌프	효성굿스프링스	*************	김석정
	염소가스	(주)동방수기	*************	조평대
뚝도	수배전반	(주)유성계전	032-819-6135 *************	이진락
	모타펌프	효성굿스프링스(주)	02-3279-8293 *************	정창환
	염소가스	동방수기	02-423-3053 *************	이상태
영등포	수배전반	㈜신한중전기	464-2729 *************	백문현
	모타펌프	㈜상원기공	2697-0588 *************	김대원
	염소가스	㈜동방수기	423-3053 *************	김태호
암사	수배전반	대신파워텍 신한중전기	************* *************	김희수
	모타펌프	유원기공 (주)터보엔에스 주호산업 상원기공	************* ************* ************ *************	최윤수
	염소가스	(주)동방수기 홍인화학(주)	************* *************	김재홍
강북	수배전반	㈜일산전기	************	김연부
	모타펌프	물과함께	*************	김진남
	염소가스	흥인화학	*************	정은영

정수센터 및 취수장 비상 연락망

<정수센터>				<취수장>				<시관련부서>
정수장	전화번호	관련취수장		취수장	전화번호	관련부서		관련부서	전화번호
광암	3146-5300	팔당댐		팔당댐	031-790-3325	수자원공사		상수도사업본부	3146-1590～3 FAX 3146-1594
암사	3146-5700	암사		암사	3146-5784	암사정수센터		물관리정책과	2133-3751
구의	3146-5400	강북		풍납	3146-4031	영등포정수센터		한강사업본부	(주)3780-0777～8 (야)3780-0777
뚝도	3146-5500	자양,강북		풍납(인천)	470-8970	인천광역시		시보건환경연구원	570-3375～9
영등포	3146-5600	풍납		자양	3146-2231	뚝도정수센터		상수도연구원	3146-1700
강북	3146-5800	강북
				강북	3146-5236	강북정수센터

유관기관 연락망

기 관 명	전화번호	기 관 명	전화번호
○ 환 경 부	044-201-6001	○ 한국수자원공사	042-629-3114
- 수도정책과	044-201-7110	- 충주권 관리단	043-840-1203
- 물환경정책과	044-201-7001	- 팔당권 관리단	031-790-3323
○ 한강 유역환경청	031-790-2420	- 소양강댐관리단	033-259-7211
○ 국립환경과학원	032-560-7114	○ 한국가스안전공사
- 한강물환경연구소	031-770-7200	- 광암	031-259-3555
○ 경기도청		- 영등포	836-0159
- 재난대책담당관	031-8008-3670	- 암사	3411-2089
○ 인천광역시	032-440-2114	- 강북	031-878-0027
- 상수도사업본부	032-720-2114	- 뚝도	2217-8614

기관명	명 단	근무부서		직 책	직 급	성 명	연락전화
	임 무
중부 수도사업소	총괄책임관	시설관리과		과 장	5급	나태산	************* 02-3146-2190
	수방담당	시설관리과		담 당	7급	이훈재	************* 02-3146-2192
서부 수도사업소	총괄책임관	시설관리과		과 장	5급	박길영	************* 02-3146-3690
	수방담당	시설관리과		담 당	7급	강정구	************* 02-3146-3690
동부 수도사업소	총괄책임관	시설관리과		과 장	5급	오기석	************* 02-3146-2790
	수방담당	시설관리과		담 당	7급	김재영	************* 02-3146-2793
북부 수도사업소	총괄책임관	시설관리과		과장	시설5급	이계환	************* 02-3146-3390
	수방담당	시설관리과		담당	시설6급	김만재	************* 02-3146-3398
강서 수도사업소	총괄책임관	시설관리과		과 장	5급	이자원	************* 02-3146-3990
	수방담당	시설관리과		담 당	7급	강은영	************* 02-3146-4020
남부 수도사업소	총괄책임관	시설관리과		과 장	5급	우종근	************* 02-3146-5140
	수방담당	시설관리과		담 당	7급	오영진	************* 02-3146-4596
강남 수도사업소	총괄책임관	시설관리과		과 장	5급	송근호	0101-3714-0926 02-3146-4890
	수방담당	시설관리과		담 당	7급	송종학	************* 02-3146-4905
강동 수도사업소	총괄책임관	시설관리과		과 장	5급	남정열	************* 02-3146-5190
	수방담당	시설관리과		담 당	7급	황대룡	************* 02-3146-5193
광암 정수센터	총괄책임관	정수시설과		과장	5급	김창현	************* 02-3146-5382
	수방담당	정수시설과		담당	7급	박건수	************* 02-3146-5380
구의 정수센터	총괄책임관	정수시설과		과장	5급	정인화	************* 02-3146-5471
	수방담당	정수시설과		담당	7급	박광수	************* 02-3146-5480
뚝도 정수센터	총괄책임관	정수시설과		과 장	5급	윤종민	************* 02-3146-5570
	수방담당	정수시설과		담 당	7급	김종수	************* 02-3146-5578
영등포 정수센터	총괄책임관	정수시설과		과 장	5급	유영춘	************* 02-3146-5670
	수방담당	정수시설과		담 당	7급	박응희	************* 02-3146-5678
	병물담당	행정관리과		담 당	7급	지창구	************* 02-3146-5617
암사 정수센터	총괄책임관	정수시설과		과 장	5급	남효돈	************* 02-3146-5770
	수방담당	정수시설과		담 당	7급	강희권	************* 02-3146-5776
강북 정수센터	총괄책임관	정수시설과		과 장	5급	안길찬	************* 02-3146-5870
	수방담당	정수시설과		담 당	7급	윤 걸	************* 02-3146-5880
상수도 연구원	총괄책임관	총무과	과장		5급	이성철	************* 02-3146-1890
	수방담당	총무과	담 당		7급	김승곤	************* 02-3146-1712
수도 자재센터	총괄책임관	행정관리팀	소 장		5급	성시영	************* 02-3146-1901
	수방담당	행정관리팀	담당자		7급	김범선	************* 02-3146-1914

□ 상수도사업본부

한국전력공사 권역별 비상연락망

기관명	전화번호	관할구역	담당자
			성명	전화번호
서울지역본부	758-3203 756-7503	한강이북 14개구 종로, 중구	김현돈 서기종	3146-1539 3146-1337
동부지사	970-4203	동대문, 중랑구	〃	〃
서부지사	710-2203	마포, 용산구	〃	〃
북부지사	950-6203	도봉, 노원구	〃	〃
성동지사	2290-5203	성동, 광진구	〃	〃
성서지사	350-2203	은평, 서대문구	〃	〃
강북지사	901-4203	강북, 성북구	〃	〃
남서울지역본부	787-8303	한강이남 11개구	함진각 박태식	3146-1332 3146-1334
(구)직할지점	2670-2268	영등포, 구로, 금천구	〃	〃
강동지사	480-2203	강동, 송파구	〃	〃
강서지사	2640-2203	강서, 양천구	〃	〃
강남지사	2105-8203	강남, 서초구	〃	〃
남부지사	580-2203	동작, 관악구	〃	〃

대형공사 현장 비상연락망

(2015. 4월 기준)

공사명	규모	관리책임자(담당공무원)				현장대리인			비고
		소속(과)	직급	성명	연락처 (휴대폰)	소속	성명	연락처(휴대폰)
중량천 횡단 상수도관 이설공사	상수도관 신설 D1350mm, L126m	시설과	시설7급	정연준	02-3146-1495 *************	삼원플랜트컨설턴트	김인재	02-499-7061 *************
뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리공사	총6개동 1~4층 (1~2/1~3)13,641.74㎡	고도정수반	시설6급	송병욱	02-3146-1451 *************	삼성물산㈜	황윤상	*************
구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사	총11개동 1~5층 (1/1~4)13,797.99㎡	고도정수반	시설6급	송병욱	02-3146-1451 *************	㈜대우건설	신상철	*************

장비보유 및 관리현황

□ 동원가능 양수기(총 119대  [수도사업소 9대, 정수센터 34대, 공사현장 76대])

○ 정수센터 양수기 보유현황

기관명	펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (m)	토출량 ㎥/min	사용전압 (V)	호스		보관 장소	펌프이동시 필요장비	전화번호	담당자	비고
							구경(mm)	길이(m)
계		33
광암	수중	2	2	7	0.3	단상 220	50	10	유지관리실	차량	3146-5373	곽대근
〃	엔진	1	5.5	28	1.1	휘발유	80	10	〃	〃	〃	〃
〃	양수기	2	5	20	1.5	3상 220/380	100	50	〃	〃	〃	〃
구의	엔진	3	5	10	1.1	휘발유	75	60	물품 창고	트럭1톤	3146-5474	강석윤
〃	양수기	1	5	20	1.4	3상 220/380	100	50	운영과	〃	〃	〃
〃	양수기	1	7.5	42	1.1	3상 220/380	50	50	운영과	〃	〃	〃
뚝도	수중	3	1	30	1.0	220	50	100	수리반	차량(1톤)	3146-5581	정춘영
〃	수중	1	5	20	0.6	380	80	100	〃	〃	〃	〃
〃	수중	1	7.5	30	0.8	380	100	100	〃	〃	〃	〃
〃	수중	1	10	30	0.9	380	100	100	〃	〃	〃	〃
〃	수중	1	20	50	0.5	380	100	50	〃	〃	〃	〃
〃	수중	1	20	50	0.5	380	100	50	〃	〃	〃	〃
〃	수중	1	40	50	1.5	380	100	50	〃	〃	〃	〃
〃	배수펌프	2	20	10	2.5	380	150	50	〃	〃	〃	〃
영등포	수중	1	15	15	1.5	삼상 220	100	20	1송수실	크레인 1톤트럭	3146-5677	김익동
〃	엔진	2	5	28	1.8	휘발유	100	50	정비반 취수장	〃	〃	〃
〃	수중	1	2	17	0.25	삼상 220	50	20	정비반	〃	〃	〃
〃	수중	1	2	10	0.12	삼상 220	50	20	정비반	〃	〃	〃
암사	수중펌프	2	3	20	0.3	삼상 380	80	60	수방창고	차량	3146-5778	최윤수
〃	〃	2	2	17	0.3	단상 220	50	20	〃	〃	〃	〃
〃	엔진펌프	1	3	32	0.6	휘발유	50	10	〃	〃	〃	〃
강북	수중	1	2	15	0.3	220	50	20	수방창고	1톤 차량	3146-5885	한장희
〃	〃	1	1	10	0.17	220	50	20	〃	〃	〃	〃

○ 사업소 양수기 보유현황

기관명	펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (m)	토출량 ㎥/min	사용전압 (V)	호스		보관 장소	펌프이동시 필요장비	전화번호	담당자	비고
							구경 (mm)	길이 (m)
계		9
동부	엔진	1	5	30	1.1	휘발유	75	10	대현산 배수지	1톤트럭	3146-2881	문강수
동부	엔진	1	5	28	1.8	휘발유	100	10	대현산 배수지	1톤트럭	3146- 2881	〃
북부	수중	1	2	20	0.5	차량엔진	80	30	차량	승합차	3146-3405	서근택
강서	엔진 펌프	2	5	5	1.5	휘발유	50	10	배수지 차량탑제	덤프	3146-4017	김용만 이상엽
〃	엔진 펌프	2	5	5	1.5	휘발유	50	10	차량탑재	덤프	3146-3948	이성실 김행한
강동	엔진 펌프	2	5.5	8	1.5	휘발유	50	15	사업소창고	1톤트럭	3146-5145	김재홍 김용곤

○ 공사현장 양수기 현황(본부)

공사현장명	위 치 (전화번호)	감독부서 (전화번호)	펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (m)	토출량 (㎥/min)	사용전압 (V)	호스		보관장소	이동시 필요장비	비고
									구경 (mm)	길이 (m)
계	4개소			7
구의고도 재건설	(주)대우 456-4051	한국종합 455-6011	수중 펌프	1	0.6	28	120	220	50	100	자재 창고	트럭 (1.0)	고도 정수반
〃	〃	〃	엔진 펌프	2	3	30	350	220	75	70	〃	〃	〃
뚝도고도 재건설	삼성건설 468-0120	도화 464-3422	수중	1	15	15	2.5	삼상380	150	30	현장	지게차, 트럭(1.0)	〃
〃	〃	〃	수중	1	2	7	0.42	단상220	80	50	현장	〃	〃
〃	〃	〃	수중	2	1	7	0.18	단상220	50	100	현장	〃	〃

○ 공사현장 양수기 현황(사업소)

공 사 현장명	위 치 (전화번호)	감독부서 (전화번호)	펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (m)	토출량 ㎥/min	사용 전압 (V)	호스		보관장소	펌프이동시필요장비	비고
									구경 (mm)	길이 (m)
계				51
중부 누수복구	798-6767	시설관리과 3146-2222	엔진식	10	5.5	5	1.0	가솔린	65	15	창고	트럭 (1.0)	중부
〃	〃	〃	수중	2	7.0	15	1.0	삼상 380	100	10	〃	〃	〃
〃	〃	〃	유압	1	10	10	2.0	가솔린	100	10	〃	〃	〃
용산중구 시설물보수	2662-9509	급수운영과 3146-2149	엔진식	2	5.5	5	1.0	가솔린	50	10	〃	〃	〃
종로관내 상수도공사	*************	급수운영과 3146-2198	엔진식	4	5.5	5	1.0	가솔린	50	10	〃	〃	〃
서부 누수복구	************	시설관리과 3146-3705	엔진	1	5	25	0.7	휘발유	75	10	창고	트럭 (1.0)	서부
〃	〃	〃	수중	1	2	15	0.9	휘발유	50	10	〃	〃	〃
〃	〃	〃	엔진	1	5	25	0.7	휘발유	75	10	〃	〃	〃
〃	〃	〃	수중	1	2	15	0.9	휘발유	50	10	〃	〃	〃
〃	〃	〃	수중	1	5	26	3.0	휘발유	100	10	〃	〃	〃
성동,광진 누수복구	*************	시설관리과 3146-2824	엔진	1	5.5	6	1.0	휘발유	100	30	업체 창고	트럭 (1.0)	동부
중랑,동대문 누수복구	〃	〃	엔진	2	5.5	6	1.0	휘발유	100	30	업체 창고	〃	〃
북부 누수복구	900-4336	시설관리과 3146-3412	수중	1	7.5	7	2.0	휘발유	100	20	업체 창고	트럭 (1.0)	북부
〃	〃	〃	엔진	2	5.5	8	1.5	휘발유	50	20	업체 창고	〃	〃
강서구 시설물보수	강서구 화곡동 (*************)	시설관리과 3146-4005	엔진 펌프	2	5	5	1.5	휘발유	100	15	시설물 창고	덤프	강서
양천구 시설물보수	영등포구 신길동 ************	급수운영과 3146-3958	엔진 펌프	3	5	5	1.5	휘발유	50	30	시공사 창고	덤프	〃
구로구 시설물보수	구로구 개봉동 *************	강서수도사업소급수운영과 3146-3957	엔진 펌프	2	5	5	1.5	휘발유	50	10	시공사 창고	덤프	〃
강서, 양천, 구로구 누수복구	양천구 신정동 *************	시설관리과 3146-4011	수중 펌프	3	5.5	5	1.5	휘발유	50	5	복구 사무실	덤프	〃
남부관내 누수복구	동작구노량진본동 822-3022	시설관리과 3146-4612	수중	2	5	10	4	휘발유	150	20	업체창고	차량	남부
관악,금천구 시설물보수	송파구 삼던동 *************	급수운영과 3146-4576	엔진 펌프	1	5.5	25	1	휘발류	80	6	업체창고	차량	〃
동작,영등포구 시설물보수	노량진동구취수장 *************	시설관리과 3146-4599		1	5.5	25	1	휘발류	80	6	업체창고	차량	〃
동작,영등포구 시설물보수	노량진동구취수장 ************	손성국 *************		1	5.5	25	1	휘발류	80	6	업체창고	차량	〃
강남,서초 누수복구	우면산가압장	시설관리과 3146-4913	수중 엔진	2	5 5	15 22	4 2	휘발유	80 100(2) 150	20 12	창고	트럭(2.5) 트럭(1.0)	강남
				2
강동,송파 긴급누수	송파구 오금동 *************	시설관리과 3146-5203	수중	2	7.5	20	3	휘발유	100	18	오금동 창고	트럭 (2.5톤)	강동