비상용승강기 개선조치사항 현장확인

롯데타워(신천동 29-1)

보안태크 마스터카드 보완위치(동문 인포데스크)	1층 비상용승강기 EV1 승강장내 보안태그 교체
1층 비상용승강기 EV2 승강장내 보안태그 교체	중앙복도 유도등 / 비상용승강기 표지판 보완
롯데몰 비상용승강기 표지판 보완	롯데몰 비상용승강기 출입문 보완