비상 소방용수시설 관리카드

✺ 취수지명	사설 저수조(청구아파트 경비실 지하)
✺ 관할 소방서	서대문소방서(거리2.9㎞)	✺ 관할 안전센타		홍은119안전센타(거리2.6㎞)
✺ 위 치	서울시 서대문구 홍제1동 35 (청구아파트 입구)
위 치 도			비상 소방용수시설 설치장소(경비실 지하)
✺ 사용불가 : 상기 비상 소방용수시설은 1972년 설치되어 주민 식수용으로 사용되어 오다가 1993년 청구아파트가 건설되면서 거의 사용치 않는 비상용수시설로서 현지 확인한 바 양수모터 고장 및 지하수 고갈로 비상 소방용수 지정을 해제하는 것이 타당하다 사료됨.