1. 비상소화장치 설치현황(예시)

관리 번호	위 치	점유소화전				도로폭 (m)	도로포장	지역현황	관 할 안전센터
		소화전 번 호	식 별	배관구경 (mm)	수압 (kg/㎠)
85호	은평구 갈현로 41길 50-32	208156호	지상식	100	3.0		비포장	기타	현장대응단

(예시)

비상소화장치 제85호

□ 현  황

설치장소	은평구 갈현로 41길 50-32					설치년도		2015.04.29
지역여건	주거지역					설치유형		분리형
관할파출소	현장대응단	진입로폭					소방차불통거리
관련소화전	지상식(208156호)		인근소화전

□ 비상소화장치 사진

전 면	내 부

□ 위 치 도

	범 례
	가용지역
	비상소화장치
	점유소화전
	인근소화전
	진 입 로
	불통도로