비상소화장치 민원사항 처리 결과 보고

불광동 비상소화장치 주변 쓰레기 무단 투기 민원사항 (2018. 8. 29) 처리 결과 보고임.

□ 민원사항

○ 일시/장소 : 8.29.(수) 11:00 / 비소 22호[통일로 92길 40-1호]

○ 내    용 : 쓰레기 무단투기와 방치로 인한 소방용수시설(비소 22호) 관리 소홀

□ 현장확인

○ 2018.7월경 청소 용역업체 담당자 교체로 인해 쓰레기 수거 중간 집하장소를

오인하여 비상소화장치(22호) 부근에 쓰레기 등이 적치됨

□ 조치사항

○ 은평구청 청소행정과 : 무단투기 시 과태료 부과 안내문 부착 및 과태료 부과

○ 불광2동 주민센터 : 쓰레기 중간 집하 장소에 안내문 부착

○ 청소용역업체 : 지정된 쓰레기 중간 집하 장소 협의 변경

○ 비상소화장치 사용법 및 주의사항 등 부착 (주변 주민 교육)

비소 앞 집하장소	집하장소 이전 후

안내문 부착 전	안내문 부착 후

작성자	재난관리과장 : 박선호 (☎ 353-1119)	대응총괄팀장 : 윤기응 (☎ 357-1119)	담 당 : 김광일(☎ 357-1119)