	- 비상소화장치 37호 고장발생 관련 - 동 향 보 고	2014.1.28.(화)
		양천소방서 목동119안전센터
		89-252

건    명 : 비상소화장치 원인미상의 파손으로 인한 동향보고

일    시 : 2014. 1. 28(화) 11:51 ~ 12:00 (재해번호:6251489,기타)

대    상 : 비소 37호

< 관 리 현 황 >

○ 관리번호 : 37호

○ 주소(위치) : 양천구 목3동 318-70(목동 중앙본로7가길 81-13)

○ 형식 : 일체형

○ 활용소화전 관리번호 : 공소 36-98호

○ 설치일자 : 2001.06.15.

○ 열쇠관리자/자위소방대 : 3명/17명

내   용 : 인근주민(이종복씨)으로부터 유선연락 신고를 받고 즉시 출동하여(펌프차량 1대, 인원 4명(팀장 윤순관 외 3명)) 현장확인한 바 원인미상의 타격으로 인한 파손흔적이 있어 관할 지구대, 양천경찰서 및 본서 용수담당(소방사 임병관)에게 유선연락을 취함. 이후 함 내 각종 소방장비 및 비품을 안전센터로 옮겨 보관 중임. ☞ 금일 중 고장발생 보고 (현장지휘대)예정임.

< 현 장 사 진 >