	- 비상소화장치 37호 고장발생 관련 -	2016.1.22.(금)
		양천소방서 목동119안전센터

건    명 : 비상소화장치 원인미상의 파손으로 인한 고장발생보고

일    시 : 2016. 1. 22(금) 14:00 ~

대    상 : 비소 37호

< 관 리 현 황 >

○ 관리번호 : 37호

○ 주소(위치) : 양천구 목3동 318-70(목동 중앙본로7가길 81-13)

○ 형식 : 일체형

내   용 :

2016년 1.22일 비상소화장치 정기정검차 순찰중 비소 37호함이 원인미상의 타격으로 인한 파손흔적이 있어 본서 용수담당(소방교 이훈)에게 유선연락을 취하고 고장발생보고서를 제출함.

< 현 장 사 진 >