붙 임		비화재경보 개선을 위한 현장 의견서

소 속		구로소방서 시흥119안전센터
의 견	문 제 점	○ 경보설비에 대한 이해부족 ○ 소방시설 관리소홀
	개선방안	○ 건물관계인 소방안전교육시 소방시설에 대한 기본교육 필요 ○ 소방전문업체 소방시설 점검을 통한 관리유지

끝.