비화재보 점검기록부

번호	발생일자	발생위치	소방 시설	발생원인	점검기간	조치결과	비고
1	18.3.13 (20:24)	관악구 봉천동 635-415 노인정건물2층	차동식감지기	3-1 감지기 자체불량	18.3.13 (20:30)	자동복구
2	18.3.18 (11:28)	관악구 봉천동 1708 두산에이상가 5층 신안데이케어센터	발신기	2-8 사용자 장난 등	18.3.18 (11:33)	자동복구
3	18.3.18 (20:47)	관악구 봉천동 1686-27	광전식 감지기	1-6 내부공사 먼지	18.3.18 (20:52)	자동복구
4		- 이	하	여	백 -
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

참고) 발생요인(원인)

1) 외부요인(사용자) : ①조리 ②흡연 ③배기가스 ④난방 ⑤용접작업 ⑥내부공사 먼지 ⑦설비의 부분파손 ⑧사용자 장난 등 ⑨조사불가 ⑩기타(상세기록)

2) 내부요인(관리소홀) : ①장기간 습기 ②비적응성 감지기 ③청소불량 ④경년변화 ⑤원인미상 ⑥기타(상세기록)

3) 제품 및 시공 불량 : ①감지기 자체불량 ②감도변화 ③절연불량 ④통신장애    ⑤선로불량 ⑥배선단락 ⑦원인미상 ⑧기타(상세기록)