[붙임2] 비화재보 점검기록부

번호	발생일자	발생위치	소방 시설	발생원인	점검기간	조치결과	비고
1	18.3.08	2층 오락실	자동화재탐지시설	경보기가 눌림	18.03.08	경보기 및 수신반 원상복구
2	18.3.11	미확인	미확인	취객이 신고한 내용으로 위치확인불가	18.03.11	신고자연락후 귀소
3	18.03.16	일반주택	단독형경보기	원인불가	18.03.16	용두대인계
4	18.03.16	공사장	해당없음	공사장소음을 경보기 소리로 신고	18.03.16	상황설명후 귀소
5	18.03.18	지하1층	연기감지기	원인미상	18.03.18	자동복구
6	18.03.22	지상1층	수신반	원인미상	18.03.22	복구조치
7	18.03.30	지상1층	수신반	6층 A/V	18.03.30	수리토록 설명
8	18.03.30	일반주택 지하1층	단독경보형감지기	원인미상	18.03.30	복구조치
9
10
11
12
13
14

참고) 발생요인(원인)

1) 외부요인(사용자) : ①조리 ②흡연 ③배기가스 ④난방 ⑤용접작업 ⑥내부공사 먼지 ⑦설비의 부분파손 ⑧사용자 장난 등 ⑨조사불가 ⑩기타(상세기록)

2) 내부요인(관리소홀) : ①장기간 습기 ②비적응성 감지기 ③청소불량 ④경년변화 ⑤원인미상 ⑥기타(상세기록)

3) 제품 및 시공 불량 : ①감지기 자체불량 ②감도변화 ③절연불량 ④통신장애    ⑤선로불량 ⑥배선단락 ⑦원인미상 ⑧기타(상세기록)