3		빗물펌프장 공사 추진현황(2단계) (2016. 01. 01.)

연번	펌프장명	사업개요	공사비(억원)	준공년도	비 고
계		35개소	2,447
1	신림5	신설(410㎥/분)	18	2012년
2	자양	증설(496㎥/분)	45	2013년 (4개소)
3	장위	증설(108㎥/분)	26
4	한강로	증설(20㎥/분)	8
5	원효	증설(216㎥/분)	39
6	장안2	증설(133㎥/분)	39	2014년 (9개소)
7	답십리4	고지배수로 설치 (1,200φ×1)	4
8	장안4	증설(100㎥/분)	35
9	공항	증설(320㎥/분)	48
10	방화	증설(380㎥/분)	48
11	염창2	증설(500㎥/분)	56
12	송정	증설(616㎥/분)	100
13	사근	증설(1,020㎥/분)	90
14	면목4	고지배수로 설치 (1,500φ×2)	37
15	신림2	신설(800㎥/분)	135	2015년 (6개소)
16	신이문	증설(350㎥/분)	56
17	중동	증설(210㎥/분)	48
18	마곡2	신설(2,600㎥/분)	-		SH공사
19	율현	신설(820㎥/분)	-		SH공사
20	조원동	신설(320㎥/분)	23
21	공릉2	신설(520㎥/분)	110	2016년 (5개소)
22	용두3	신설(170㎥/분)	79
23	마곡1	재설치(4,080㎥/분)	-		SH공사
24	수서	신설(720㎥/분)	-		철도 시설공단
25	잠원2	자연방류관로 설치 1식(640m)	158

연번	펌프장명	사업개요	공사비(억원)	준공년도	비 고
26	합정	증설(160㎥/분)	88	2017년 (3개소)
27	도곡	신설(900㎥/분)	258
28	한강교	신설(1,010㎥/분)	309
29	상수	증설(36㎥/분)	59	2018년 (6개소)	계획중
30	당인	증설(820㎥/분)	104
31	박미	증설(30㎥/분)	38
32	염창1	유수지 확충 2,160㎥	63
33	행당	유수지 확충 7,000㎥	139
34	한남	증설(1,360㎥/분)	100
35	잠원	엔진→전동펌프 개량	87		향후 시행

※ 계획 수립중인 4개소(중곡, 증산, 영등포, 신길) 별도