빗물펌프장․수문 시운전 점검표

□ 펌프장명 :

□ 시설규모 :

점 검 사 항	점 검 결 과	비고
1. 상황실과 펌프장 통신 연결상태 (전용선, LAN망 등)
2. 펌프장 운영프로그램 작동상태
3. 영상감시설비 작동상태
4. 펌프작동 상태(운영PC)
5. 수배전설비 작동상태(운영PC)
6. 전동밸브 작동상태(운영PC)
7. 제진기 작동상태
8. 수위표 및 수위계 관리상태
9. 수문 작동 및 관리상태(운영관리 및 현장)
10. 근무수칙 및 비상복구업체, 비상연락망 등 현황판 정리상태
11. 조기가동, 조기전체가동 스티커 부착여부
12. 제작사 및 전문기관 지적사항 조치 여부
13. 기 타

2019.    .    .

○ 점검자 (시청) :  직                    성명            (서명)

직                    성명            (서명)

(구청) :  직                    성명            (서명)

직                    성명            (서명)