빗물펌프장 자료관리(미흡) 내역

펌프장명	구 분	설치년도	형식	규 격	확 인 결 과	비 고
○호	밸브	1989	체크	1500	2011년 설치	교체대상제외
○림2	밸브	1982	플랩	1650	없음(증설시 철거)	“
○평2	밸브	1990	버터	1500	2008년 교체	“
○래	밸브	1989	버터	1500	2012년 교체	“
○정	밸브	1985	체크	450	1989년 설치	“
○원	밸브	1991	버터	1000	2006년 교체	“
○산1	제어설비	2002	PLC	-	2011년 교체	“
○산2	제어설비	2002	PLC	-	2011년 교체	“
○래	제어설비	2000	PLC	-	2011년 교체	“
○금월류웨어	수문	1986	레크바	4.0x3.8x1	2006년 교체	“
○양2호유입	수문	1993	레크바	3.0x1.8x2	2013년 철거	“
○양배수문B	수문	1993	레크바	3.5x2.5x1 3.8x2.5x3	2013년 교체(1대)	“
○봉1우수토실	수문	1988	레크바	2.0x2.0x1	2013년 교체	“
○로2유수지유입	수문	1986	레크바	3.0x2.0x2	2005년 교체 2007년 교체	“
○로3유수지 배수문	수문	1987	레크바	1.5x1.0x1	2014년 교체	“
○로4호	수문	1986	레크바	3.5x2.5x1	2008년 교체	“
○로9호	수문	1989	레크바	2.4x1.6x1	2003년 교체	“
○○로유입 (방류측)	수문	1987	레크바	2.0x2.0x2	2005년 교체	“
○○로유입(유입측)	수문	1987	레크바	2.0x2.0x2	2004년 교체	“
○○림유수지배수문A	수문	1978	레크바	3.0x2.5x2	2013년 교체	“
○○림유입	수문	1991	레크바	2.85x2.25x1	2002년 교체	“
○산배수문A	수문	1971	레크바	3.5x2.4x2	2000년 교체	“
○동1호	수문	1985	레크바	1.0x1.0x1	2013년 교체	“
○구1	수문	1973	레크바	1.1x1.1x1	2008년 교체	“
○구2	수문	1973	레크바	1.1x1.1x1	2008년 교체	“