【양식 1】

점 검 기 록 부(□정기점검, □특별점검)						담당자		담당계장	과장
점검일		2019년 월 일	점검자	00급 홍 길 동				일기	맑음
위치	서울시 00구 00대로 000				시설명
번호	점검내용		유.출입관거	맨홀	저류조		조치사항
1	우수의 유하상태
2	구조물의 손상, 부등침하여부
3	오염여부
4	관거 및 저류조내 불법투기 여부
5	저류조의 무단사용 여부
6	토사량의 적치여부
7	악질하수의 유입 및 유해가스의 유무
8	맨홀 및 저류조 출입부 파손여부
9	맨홀 및 저류조 출입부 개폐여부
10	유도수로 및 유출관로 파손여부
11	유지관리 수문의 이상 유무
12	기타사항
※ 특이사항

【양식 2】

유지·보수 기 록 부					담당자	담당계장		과장
시설명			점검일
			00.00.00	00.00.00			00.00.00
보수및개량	위치
	작업내용
	작업기간
	작업인원
	투입장비	장비명
		가동시간
		사용연료
준설		위치
		토사퇴적량
		작업기간
		작업인원
	투입장비	장비명
		가동시간
		사용연료
※ 특이사항