		"천만 서울시민의 주치의 서울특별시 서울의료원"
		서울특별시 서울의료원
수신자	계약심사팀장
(경유)
제 목	빙축열냉동기 브라인 배관 개선공사 계약 의뢰
1. 지하4층 기계실 빙축열냉동기의 제빙기와 축열조를 연결해주는 배관의 구배가 원활하지 않아 제빙기에 많은 부하가 발생되어 문제가 발생하는 바 브라인 배관 개선공사를 시행하고자 하오니 계약 체결 후 회신하여 주시기 바랍니다. 가. 건 명 : 빙축열냉동기 브라인 배관 개선공사 나. 품명수량 : 붙임 산출기초조사서 참조 다. 소요예산 : ******************************** 라. 예산과목 : 의료비용, 의료비용, 수선비 마. 계약방법 : ****************************** ******************************** 바. 계약기간 : 착공후 25일 사. 계약업체 : ******** ************************* ***************************************
붙임 1. 산출기초조사서 1부. 2. 견적서 1부. 3. 시방서 1부. 4. 수의계약 요청 사유서 1부. 5. 「부당계약특수조건」발주부서 체크리스트 1부. 6. 청렴계약이행서약서(발주부서) 1부. 7. 도면 1부. 끝.

시설관리팀장

담당	심정우	차장	고훈석	팀장	박웅대	부장	유승원	행정부원장	전결02/21
김혜정
협조자	실장	강종호
수 신
시행	시설관리팀-759	(	2024.02.21	)	접수		(		)
우	02053	서울특별시 중랑구 신내로 156 서울의료원	/	https://www.seoulmc.or.kr
전화	02-2276-7000	전송		/	sjw2212@seoulmc.or.kr	/	부분공개(5)