사급자재 공급원 승인내역

품 명	규 격(mm)	제조회사명	K.S 여부	검토 의견
수도용 고무	80~300	남호특수고무	KSM6613	사용승인
수도용 스테인리스주름관	15~50	EF코리아(주)	KSB1508	사용승인
수도용 새들붙이 분수전,슬립인죠인트	각규격	부덕실업(주)	KSB2342	사용승인
신축가동식 슬립인조인트	15~50	진원개발주식회사	KSB0802	사용승인
부단수활정자관	각규격	진원개발주식회사	KSB0802	사용승인
청동밸브	각규격	건일브론즈밸브	KSB2301	사용승인