사급자재 공급원 승인현황

품 명	규 격	제조회사명 (공급원)	검토 내용(적정 인증여부)			검토 의견
			자재표준규격(KS,KWWA,ISO,NEP)	kc인증번호	kc인증일자
KP주철관(에폭시)	D100~ 400mm	한국주철관공업㈜	ks D4311	KCW-2011-0001	2011.5.25	적정함
KP이형관	D100~ 400mm	한국주철관공업㈜	ks D4308	KCW-2011-0001	2011.5.25	적정함
이탈방지압륜	D100~ 400mm	정원주철	KWWA-13-011	해당없음(물접촉 없음)		적정함
		서우실업	KWWA-13-006	해당없음(물접촉 없음)		적정함
플랜지고무링	D100~ 400mm	남호특수고무(주)	KS M6613	KCW-2013-0017	2013.01.17	적정함
KP고무링	D100~ 400mm	남호특수고무(주)	KS M6613	KCW-2013-0017	2013.01.17	적정함
제수밸브(소프트)	D100~ 400mm	조흥밸브	ks B2333	KCW-2012-0181	2012.5.15	적정함
제수밸브(다용도)	D100~ 400mm	조흥밸브	ks B2333	KCW-2012-0181	2012.5.15	적정함
상수도철개	648	정원주철	ks D6021	해당없음(물접촉 없음)		적정함