시도별 검토 의견

처리구분	수용, 일부수용, 기시행, 불수용, 중장기검토	답변일자	2019. 6. 12.
제 목	119 다매체 신고의 open-API연동 제한 관련 건의에 대한 검토의견
검토요지	IoT 기기 자체 발생할 수 있는 문제점을 고려하여 전송구간 중간에 실제 화재인지 검증할 수 있는 절차를 추가하여 합니다.
검토내용 (내용별 작성)	IoT 기기의 문제(오탐지, 배터리, 고장 등)를 확인하지 않고 IoT 기기의 화재신고 정보만 믿고 IoT 기기에서 수집서버에 저장된 화재신고 정보를 소방청 다매체신고서비스시스템을 통해 전국 시도 소방본부 119 출동지령시스템으로 전달하게 되면 오인출동으로 인해 출동 소방력(소방차량, 진압대원)이 낭비(실제 화재가 발생될 때 적시적소에 보낼 수 없음)될 것으로 판단 IoT기기 → 수집 서버 → 검증 체계 → 소방청 다매체신고서비스시스템 위와 같이 화재신고 정보 수집서버와 소방청 다매체신고시스템 사이에 실제 화재인지 여부를 확인할 수 있는 검증 절차가 추가되어야 된다고 판단됨.
담당자	부서명 : 전산통신과 성명 : 정종필 연락처 : 02-726-2282