제품명칭	기초 인명 소생용 가방
제품규격	TOP 400
참고그림
용 도	응급 발생한 환자에게 신속히 구급처치 할 수 있도록 기초 인명소생 장비세트를 휴대사용할 수 있는 가방
주요제원 및 성 능	야간응급 처치 시 구급대원을 보호할 수 있는 야광 반사물 띠가 각각 주머니 별도로 부착 되어있어야 한다. 가방내부에 수납공간 조절이 가능한 벨크로 형태로 넉넉한 여유 공간이 있어야 한다. 어깨로 맬 수 있는 구조로 되어 있어야 한다. 응급 구조 사 마크 표시가 있어야 한다. 가방외부에 품목을 수납할 수 있는 지퍼 형태의 주머니가 별도로 있어야 한다. 생활 방수처리가 되어있어야 한다. 1200 데니아 이상으로 만들어진 제품이어야 한다. 크 기 : 약 40 × 26 × 23㎝ (±10%) 색 상 : 블랙 * 본 내용들은 사전 통보 없이 변경될 수도 있습니다.

제품명칭	후두경 세트
제품규격	S17-055L
참고그림
용 도	- 심정지 환자 기도 확보 장비
주요제원 및 성 능	후두경은 크기별로 구비하여야 한다. 튜브는 기도삽관이 용이하도록 사이즈별로 구분하여 튜브, 스타일렛, 주사기, 마질겸자 등 필요한 부속품을 1세트로 한다. 튜브는 BVM에 탈착이 용이하여야 한다.

제품명칭	펜라이트
제품규격	LED LENSER / P2 BM 8402
참고그림
용 도	응급 발생한 환자에게 환부 및 동공반응 검사용
주요제원 및 성 능	야간응급 처치 시 환부 확인 및 동공반응 검사