암사1정수장 탈수기 제작구매설치

1. 사업 개요

- 암사정수센터(서울특별시 강동구 소재) 1정수장 배출수처리장 내

고압벨트프레스 탈수기 6대를 교체하는 사업임

2. 사업 범위

- 기존 탈수기 6대 및 컨베이어벨트 1대 철거(고재처리 포함)

- 신규 탈수기 6대 및 컨베이어벨트 1대 제작·설치

- 탈수시스템 제어

· 슬러지펌프, 약품펌프, 컨베이어벨트 등의 제어기능 포함

- 세부사항은 제작지침서 참고

3. 주요설비 사양

- 150kg·DS/m·hr이상 × 3m 의 고압벨트프레스 탈수기

- B900mm이상 × L30m이상 의 벨트컨베이어

4. 사업비

- 약1,615백만원

5. 계약방법

- 중소기업자간 실적제한경쟁

6. 문의처

- 서울특별시 상수도사업본부 생산부 기전설비과 이상록 주무관

- 전화 02) 3146-1335

- 메일 rock1975@seoul.go.kr

끝.