음용수 공급을 위한 사업계획승인 조건(안)

음용수의 위생적인 공급과 음용환경을 개선하기 위해 주방 등에 냉수와 온수가 혼합되지 않는 별도의 음용전용 수도꼭지를 설치를 권장함(입주자모집을 위한 견본주택 내 설치 포함)