사업비 산출내역

■ 사업소별 직결전환 불가능 소형 물탱크

(단위 : 개소)

계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2,097	121	119	87	57	268	708	551	186

구 분	금 액	비고
계	1,800백만원
물탱크 철거 및 직결전환 비용	1,300백만원
수계전환 공사비	50백만원
배수관 부설공사비	400백만원
소형가압펌프 설치비(펌프 제외)	50백만원

■ 직결전환 및 소형 물탱크 철거 예산

○ 사업소별 예산 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
물탱크 철거(직결전환)비	1,299.8	75.0	73.7	53.9	35.3	166.1	438.9	341.6	115.3
수계전환 공사비	50					5	45
배수관 부설 공사비	400								400
소형가압펌프 설치비	50	1	1	1	2	1	35	6	3
사업비	1,800	76	75	55	37	172	519	348	518

○ 산출근거

물탱크 철거비 (사업소 평균)	할증	금액	적용금액	비고
535.3(천원)	1.15	615.6(천원)	620(천원)

- 물탱크철거 및 직결급수 전환 및 비용 (2,097개소×620,000원≒1,300백만원)

- 수계전환 : 강서수도(3개소, 5백만원), 남부수도(45백만원)

·양천구 목2동 41-10호외 2개소, 금천구 독산4동 181-36호외 3개소

- 배수관 부설 : 강동수도(80mm → 150mm, 4개소, 400백만원)

· 송파구 마천동 1-18호외 3개소 D=150mm, L=520m

- 소형가압펌프 설치비(펌프 제외) : 50백만원

· 400개소×130,000원 ≒ 50백만원)