고척동 일대 노후하수관로 개량공사(구로구)

□ 사업목적

○ 지반이 약한 충적층 지대에 위치하고 있으며 관로 매설 후 50년이 경과하여 노후화가 심각한 상태로 최근 동공발생이 빈번한 상황임. 따라서 노후 하수관로의 개량을 통해 주민들의 도로함몰을 예방하고 시민의 소중한 생명과 재산을 보호하고자 함

□ 사업개요

○  사업기간 : ‘15.  3월 ~ ’15년 12월

○  총사업비 :  1,000 백만원(‘15년 1,000백만원)

○  위치 및 규모

사업년도	위 치	공사종류	사업규모
2015년	고척동 주변 (76-41 외 다수)	하수관로 개량	D=450~1200㎜,L=740m

□ 추진현황 및 계획

○  ‘15.  3월 ~ ’15.  5월 : 실시설계 및 계약심사

○  ‘15.  6월 ~ ’15.  7월 : 계약심사

○  ‘15.  8월 ~ ‘15. 12월 : 공사시행

□ 2015년 요구예산 세부산출내역

(단위 : 백만원)

구 분	2015 예산액	산 출 내 역
소 계	1,000
∘공사비	950	- 하수관로 개량 : D450㎜~D1200mm, L= 740m ≒ 863( 1,166,000원/m×740) - 기타 이설비 및 폐기물 처리비 ≒ 87
∘실시설계비	50	- 1식(1,000× 5.00%)

□ 위 치 도

5구간

D450mm, L=191m

3구간

D1000mm, L=264m

4구간

D1200mm, L=73m

1구간

D600mm, L=212m

□ 현황사진

1구간. 2001아울렛 앞

전경	내부 사진

3구간. 동구바이오제약 앞

전경	내부 사진

4구간. 스타셀프세차장 앞

전경	내부 사진

5구간. 고척도서관 부근

전경	내부 사진