000일대 노후하수관로 개량공사(00구)

□ 사업목적

○ 지반이 약한 충적층 지대에 위치하고 있으며 관로 매설 후 50년이 경과하여 노후화가 심각한 상태로 최근 동공발생이 빈번한 상황임. 따라서 노후 하수관로의 개량을 통해 주민들의 도로함몰을 예방하고 시민의 소중한 생명과 재산을 보호하고자 함

□ 사업개요

○  사업기간 : ‘15.  3월 ~ ’15년 12월

○  총사업비 :  1,000 백만원(‘15년 1,000백만원)

○  위치 및 규모

사업년도	위 치	공사종류	사업규모
2015년	000 주변 (000~000)	하수관로 개량	D=600㎜,L=1,562m

□ 추진현황 및 계획

○  ‘15.  3월 ~ ’15.  7월 : 설계 및 계약심사

○  ‘15.  8월 ~ ‘15. 12월 : 공사시행

□ 2015년 요구예산 세부산출내역

(단위 : 백만원)

구 분	2015 예산액	산 출 내 역
소 계	1,000
∘공사비	950	- 하수관로 개량 : D600 ㎜, L= 1,562m ≒ 781( 500,000원/m×1,562) - 보도포장(고압블럭)등 부대공 : A= 39a ≒ 97( 2,500,000원/a×39) - 기타 이설비 및 폐기물 처리비 ≒ 122
∘실시설계비	50	- 1식(1,000× 5.00%)

□ 위 치 도

1구간

D600mm, L=850m

2구간

D600mm, L=200m

3구간

D600mm, L=260m

4구간

D600mm, L=252m

개량제외구간

(D1000mm)

□ 현황사진

1구간. 000 ~ 000 사거리

전경	내부 사진

2구간. 000~ 000 앞

전경	내부 사진