사업소별 공공용수 사용내역

○ 공공용수 사용내역(2020년)

(단위:㎥)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계		2,089,026	327,850	265,076	147,495	126,769	233,477	664,689	107,984	215,686
소 계		321,866	47,978	5,628	22,026	9,480	20,662	201,652	9,791	4,649
연간단가	급수공사	179,981	5,165	1,605	15,727	3,167	18,032	132,347	2,657	1,281
	누수복구	65,136	38,244	1,194	1,639	1,790	1,153	14,539	5,487	1,090
	시 설 물	76,749	4,569	2,829	4,660	4,523	1,477	54,766	1,647	2,278
송배수관 등		291,320	34,063	20,976	3,660	13,819	83,862	114,114	7,636	13,190
배수지 청소용수		92,181	18,594	6,951	1,243	12,324	28,286	11,674	5,461	7,648
물세척수 (Flushing)		199,139	15,469	14,025	2,417	1,495	55,576	102,440	2,175	5,542
기타 (수계전환 등)		213,167	68,470	12,220	8,901	2,039	31,203	72,277	11,073	6,984
소계		518,178	26,582	93,502	101,848	45,126	39,060	69,140	46,111	96,809
취약관로	관말정체	421,686	32,223	110,276	9,785	38,593	40,137	139,711	32,572	18,389
	적수민원	322,809	118,534	22,474	1,275	17,712	18,553	67,795	801	75,665

○ 공공용수 사용내역(2019년)

(단위:㎥)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계		1,559,986	225,618	298,788	66,496	115,551	119,290	586,387	54,430	93,426
소 계		216,902	26,673	82,252	5,062	9,721	7,199	57,745	1,704	26,546
연간단가	급수공사	38,960	5,340	1,327	1,769	3,871	4,900	19,705	641	1,407
	누수복구	88,138	13,522	37,785	2,161	1,981	428	6,725	904	24,632
	시 설 물	89,804	7,811	43,140	1,132	3,869	1,871	31,315	159	507
송배수관 등		114,045	37,039	5,566	14,719	3,727	10,052	29,516	547	12,879
배수지 청소용수		354,069	27,791	64,110	23,609	46,698	36,549	91,623	43,782	19,907
물세척수 (Flushing)		111,166	11,711	36,371	10,567	18,019	7,067	11,396	1,362	14,673
기타 (수계전환 등)		294,580	50,950	20,355	4,599	25,254	21,227	169,275	389	2,531
소계		469,224	71,454	90,134	7,940	12,132	37,196	226,832	6,646	16,890
취약관로	관말정체	192,893	19,090	46,246	1,763	7,725	17,888	86,661	2,676	10,844
	적수민원	276,331	52,364	43,888	6,177	4,407	19,308	140,171	3,970	6,046