□ 사업소별 옥내 누수진단 처리 결과 세부내역

(2016년도, 건)

사업소	접수 건수	누수있음												누수없음 및 취소
		소계	건물내부							건물외부			탐지 불가	소계	누수 없음	취소
			계	계량기 연결부	화장실 변기	보일러 부근	수도 꼭지	급수 배관	기타	계	공용 배관	마당
합계	23,359	15,163	13,876	595	6,544	735	510	2,841	2,651	605	117	488	682	8,196	5,724	2,472
중부	2,805	2,258	1,880	67	948	165	41	445	214	258	95	163	120	547	432	115
서부	3,060	2,416	2,389	34	599	79	15	172	1,490	15	1	14	12	644	552	92
동부	2,596	2,222	2,001	18	631	89	14	466	783	12	8	4	209	374	337	37
북부	3,203	2,291	2,146	3	1,225	141	14	759	4	116	-	116	29	912	715	197
강서	2,604	1,486	1,250	41	880	81	4	222	22	163	11	152	73	1,118	676	442
남부	4,486	2,674	2,465	314	1,218	103	400	350	80	-	-	-	209	1,812	1,108	704
강남	2,508	668	658	3	850	39	5	227	34	9	2	7	1	1,840	1,498	342
강동	2,097	1,148	1,087	115	693	38	17	200	24	32	-	32	29	949	406	543