1. 다중이용시설 및 노후 공동주택 수질검사 마무리 추진

《생산부》

현재 진행 중인 다중이용시설 및 노후 공동주택 수질검사와 관련,

일반세균 기준 초과 시설에 대한 결과 안내 등 검사 마무리 추진

□ 추진대상 및 결과

구 분	대 상	검사항목	검사결과 (8월말 현재)
다중이용시설 정수기 비교 수질검사	323개소 - 노인요양시설: 191 - 학원: 132	5항목 (탁도, pH, 잔류 염소,일반세균, 총대장균군)	214개소 완료(66%) - 적 합 : 110(51%) - 부적합 : 104(49%)
여름철 노후 공동주택 수질검사	238단지 - 500세대이상 - 준공20년이상	5항목 (탁도, pH, 잔류 염소,일반세균, 총대장균군)	174단지 완료(73%) - 적합 : 174(100%)

□ 공유 및 협력사항

○ 수도사업소에서는 ‘17.10월 중순까지 수질검사 완료

○ 먹는물 수질기준 초과 시설에 대한 정확한 검사결과 안내

○ 정수기 비교 수질검사 부적합시설 개선결과 제출 : ‘17.10월말까지

2. 추석명절 연휴기간 취․정수장 운영 철저

□ 대    상 : 정수장 6개소, 취수장 4개소

□ 종합상황실 운영 : '17.9.29.(금) ~ 10.10(화), 12일간

□ 협조사항

○ 취․정수시설의 철저한 사전 점검으로 사고 예방

○ 추석 연휴 생산책임자 중심으로 24시간 행정기능 유지

- 정문근무자는 친절한 태도와 복장으로 근무 할 것

○ 주요 시설물에 대한 정기 순찰 및 수질관리 강화

○ 긴급 상황 발생 시 긴급복구 태세 및 보고체계 확립