청사 화재예방 및 보안점검 철저

《경영관리부》

최근 제천 스포츠센터 및 밀양 세종병원 화재로 많은 인명이 희생되는 등

대형화재가 많이 발생하고 있고, 계속되는 한파로 인해 전열기 사용 등으로 화재

발생 위험이 예상되어 청사 화재예방 및 보안점검에 만전을 기하여 주기시 바람

□ 화재예방 및 주요점검 사항

○ 사무실에서 개인전열기 사용금지

○ 최종 퇴청자 및 당직자는 사무실 보안점검 철저

(특히 전열기구 작동여부 확인 점검)

○ 퇴근(퇴실)시 휴게실, 대기실, 탕비실 등의 난방 또는 온수기 전원 차단

○ 야간 및 주말 초과근무자 퇴청시 PC 등 콘센트 전원 차단철저(플러그 뽑기)

○ 소화전, 소화기, 화재감지기, 화재경보기 등 각종 설비점검 철저

○ 화재 발생시 대피통로(비상통로)에 적재물이 없도록 조치

○ 화재 발생시 조치 및 대응요령 직원교육 실시

□  소방설비 자체 안전점검 주간 운영 : 18’.2.5(월)~2.9(금)

○ 본부 및 사업소, 정수센터, 물연구원, 자재센터 등은 자체 점검

(소방점검 전문업체 활용)을 실시하고 점검 결과를  2.13(화)까지 제출

□ 공유 및 협력사항

○ 부서(기관)장께서는 시설물 안전점검 및 청사 보안분야에 대한 직원 교육 및 화재예방을 위한 평상시 점검에 만전을 기하여 주시기 바람