유량계 점검관련 사업소 준비사항

사업소명 :  수도사업소/정수센터

점  검  사  항

유량계 별 점검결과

유량계

유량계실

전송반

유량시스템

❍ 유량계 유지관리계획 수립

및 점검 이행여부

- 계획수립 등록번호 0000과 –0000(0000.00.00)

❍ 유량계 이력사항 관리

- 교정검사, 보수, 교체이력 등

- 관리대장

“해당사업소만 작성”

- 배수지/가압장 교정검사 2017년 계약내역서 1부

최근3년 유량계, 전송반 신설/교체 및 보수이력(센서,선로, 메인보드, PLC 등) 현황

※ 아래 서식으로 별도작성 후 점검 시 자료 제출하고

유량시스템 관리대장 입력여부 확인 예정임

유량계명	신설/교체/보수	형식	교체금액	교체/신설 일자
00-00	유량계 신설	건식/습식/PLC	000천원	2013.00월
“	유량계 교체	“	“	2014.00월
“	메인보드 교체	“	“	2015.00월

❍ 유량계(구역, 중블록) 공급량

(DATA) 보정 여부

유량시스템 대블록/중블록 월간/년간 현황에서 계측자료 헌팅부분 보정 할것 최근3년

❍ 중블록 별 1일 공급량 분석여부

- 중블록/배수지 공급량 사업소 분석 활용 자료 1부

배수지 유입/유출 유량계 비교(차이량)에 대한 조치사항

❍ [가압장/배수지] 심야시간

최소유량 분석 여부

가압장/증압장 유량계 계측자료 활용 여부

(유수율 분석자료 등)

❍ 유량감시시스템 유지관리 상태

(통신에러, 복구지연 등)

운휴/복구지연 유량계 방치 사유 유량시스템 이력기재

❍ 전송 및 전원설비

- 휴대용 유량계 관리상태

- 전송설비 동작상태

(전용회선, 모뎀, 카드류 등)

- 인입선 및 접지, UPS 상태

- 외함, 부착물 방지시트 상태

- 시건 장치, 안내문 표지상태

- 사업소 휴대용 유량계 활용 보고서 2부 이상

- 유량계 현장관리 상태(현장 확인사항)

“

“

❍ 유량계실

- 유량계 센셔 상태

- 배수펌프 동작상태

- 타일시공 및 배관도색 상태

- 맨홀, 사다리 상태

- 압력계, 수도꼭지 상태

- 유량계 현장관리 상태(현장 확인사항)

“

“

❍ ‘16년 상.하반기 지적사항 조치

여부

2016년 지적사항 조치결과 자료 1식