유량계 점검관련 사업소 준비사항

사업소명 :  수도사업소/정수센터

점 검 사 항	유량계 별 점검결과
	유량계	유량계실	전송반	유량시스템
❍ 유량계 이력사항 관리 - 교정검사, 보수, 교체이력 등 - 관리대장 “해당사업소만 작성”	2019년 유량계, 전송반 보수내역 (센서, 선로, 메인보드, PLC 등) 현황 1부 - 보수이력 유량감시시스템 관리대장 입력 사항 확인 최근3년 유량계, 전송반 신설/교체 및 보수이력 유량감시시스템 이력관리에 등록여부
❍ 유량계(구역, 중블록) 공급량 (DATA) 보정 여부	유량시스템 대블록/중블록 월간/년간 현황에서 계측자료 헌팅부분 보정 할것 최근3년
❍ 중블록/배수지 공급량 분석여부	- 중블록/배수지 공급량 사업소 분석 활용 자료 및 보고서 (배수지 유입/유출 유량계 비교조사 및 조치사항)
❍ [가압장/배수지] 심야시간 최소유량 분석 여부	가압장/증압장 유량계 계측자료 활용 여부 (유수율 분석자료 등)
❍ 유량감시시스템 유지관리 상태 (통신에러, 복구지연 등)	운휴/복구지연 유량계 방치 사유 유량시스템 이력기재
❍ 전송 및 전원설비 - 휴대용 유량계 관리상태 - 전송설비 동작상태 (전용회선, 모뎀, 카드류 등) - 인입선 및 접지, UPS 상태 - 외함, 부착물 방지시트 상태 - 시건 장치, 안내문 표지상태 ❍ 유량계실 - 유량계 센서 상태 - 배수펌프 동작상태 - 타일시공 및 배관도색 상태 - 맨홀, 사다리 상태 - 압력계, 수도꼭지 상태	- 사업소 휴대용 유량계 활용 보고서 2회/분기 이상 - 사업소 자체 유량계 점검 보고서
❍ ‘19년 상.하반기 지적사항 조치 여부	2019년 지적사항 조치결과 자료 1식