영등포아리수정수센터 자체 점검결과

□ 사업장 배출현황 및 분석

○ 월별 배출현황                                      단위:tCO2eq

사업장명	할당량	배출량
		소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
영등포아리수정수센터	29,362	25,537	2,520	2,282	2,529	2,449	2,575	2,632	2,723	2,723	2,558	2,546

○ 할당량 달성여부 전망 : 미달성

- 전년도 대비 생산량(㎥)

. 1,132,945 증가

- 전년도 대비 취수량(㎥)

. 1,096,281 증가

- 예상량 대비 배출량(tCO2eq)

. 예상량 : 24,461(할당량×2014년 비율)

. 배출량 : 25,537

. 증가량 : 1,076

○ 목표 미달성의 사유

- 수요량 증가(마곡지구 입주) 및 뚝도정수센터 고도정수처리 2단계공사(2016.12 준공예정)와 관련 증산배수지 대체급수 지원(2만톤/일) 관계로 전년도 대비 생산량이 증가하고 이에 따라 전력사용량 증가로 인하여 미달성

- 관련문서

. 뚝도 고도정수 2단계공사 대체급수 추진관련 관련수계 대체급수 추진을 위한 수계전환 협조요청 : 배수과-2819(2015.4.30)호

□ 그간의 추진성과

○ 자체 온실가스 감축사업 개요

- LED 조명등 교체

- 취수모터펌프 교체

○ 추진내용(10월말 현재)

- LED 조명등 교체완료(5.20) : 1,351등

. 전력사용량 절감 : 75,147kwh

. 전력료 절감 : 7,812천원

. 온실가스배출량 감축 : 35tCO2eq

- 취수모터펌프 교체완료(9.18) : 800kw 2대

. 전력사용량 절감 : 848,640kwh

. 전력료 절감 : 87,410천원

. 온실가스배출량 감축 : 399tCO2eq

○ 소요예산

- LED 조명등 교체 : 148,597천원 (집행액 : 137,937천원)

- 취수모터펌프 교체 : 800,000천원 (집행액 : 405,537천원)

○ 향후 추진계획

- 해당없음