뚝도아리수정수센터 자체 점검결과

□ 사업장 배출현황 및 분석

○ 월별 배출현황

사업장명	할당량	배출량
		소계	1월	2월	3월	4월	5월
뚝도아리수정수센터	20,829	8,221.48	1,651.615	1,459.356	1,708.517	1,666.914	1,735.074

○ 할당량 달성여부 전망 : 달성가능 / 미달성 중 택1

- 배출 잔여량 12,607 tCO2, 향후 배출예상량 12,150 tCO2

- 2계열여과지 신설에 따른 시운전이 계속되고 있어 배출량 증가가 예상되나,

- 5월까지 배출량이 할당량을 초과하지 않았고 연내 2계열 정상가동 및 3계열 침전지·여과지 시공 시 배출량 감소하여 목표달성 예상됨.

□ 그간의 추진성과

○ 자체 온실가스 감축사업 개요

- 취수장 LED 조명 교체

- 자양취수장 노후펌프 개량을 통한 효율 개선

○ 추진내용(5월말 현재)

- 피크시간대 냉난방 자제, 사무실 적정온도 준수, 중식시간 소등 등

○ 소요예산 :  890,000천원 (집행액 :   0천원)

- 하반기에 취수장 노후펌프 개량 및 조명교체 예정으로 현재 집행액 없음

○ 향후 추진일정

- (’15.11.) 취수장 노후펌프 개량

- (’16.예정) 취수장 조명 LED로 교체