강북아리수정수센터 자체 점검결과

□ 사업장 배출현황 및 분석

○ 월별 배출현황 (배출권 할당시 산정방법 적용)

사업장명	할당량	배출량(tCO2)
		소 계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
강북아리수정수센터	60,224	43,817	5,054	4,633	4,780	4,609	4,868	4,874	4,989	5,236	4,774

○ 할당량 달성여부 전망

향후 전망	달성가능	√	미달성
잔여/부족분(tCO2)	없 음
비 고

□ ´16년 감축사업 추진성과

○ 자체 온실가스 감축사업 개요

- 취수펌프 성능개선

․강북계열 취수펌프(720kW×2대) 고효율 펌프로 교체

- 여과지 역세척 송풍기 교체

․여과지 역세척 송풍기(55kW×5대) 교체 → 인버터 부착으로 효율개선

○ 추진내용

- 취수펌프 성능개선 : 추진 중

- 여과지 역세척 송풍기 교체 : 2016. 10. 18. 완료

○ 소요예산 : 1,070,000천원 (집행액 : 870,000천원)

- 취수펌프 성능개선 사업 : 680,000천원

- 여과지 역세척 송풍기 교체사업 : 390,000천원

작 성 자	정수시설과장 : 김긍채 ☎ 3146-5870 담당 : 김향석 ☎3146-5871