강서수도 사업장 자체 점검결과

□ 사업장 배출현황 및 분석

○ 월별 배출현황

사업장명	할당량	배출량
		계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
강서수도사업소	1,021	535	85	76	71	75	73	77	78

○ 할당량 달성여부 전망 : 달성가능

□ 그간의 추진성과

○ 자체 온실가스 감축사업 개요

- 노후펌프 정비(우장산가압장 250HP*2대)

- 불필요한 차량 운행 지양 및 공회전 금지로 온실가스 절감

- 청사 적정 냉방온도 유지 및 불필요 조명 소등으로 전기 사용량 절감

○ 추진내용(7월말 현재)

- 중앙제어실 통합감시제어설비 제작구매 설치 진행중

(청사내 제어실 이전 및 노후 제어실설비 교체)

○ 소요예산 : 501,077천원

○ 향후 추진계획

- 중앙제어실 통합감시제어설비 제작구매 설치 완료 : ‘15년 10월중

- 배수지 가압장 형광등 LED 램프로 교체