○○○구청 공고 제2018-  호    참고자료

공공하수도 사용개시 공고(안)

서울시 ○○구 관내 일원에 부설된 하수관로에 대하여 하수도법 제15조 및 같은 법 시행령 제11조의 규정에 따라 공공하수도에 대한 사용개시를 다음과 같이 공고합니다.

2018년   월    일

○○구청장

1. 사업시행자 명칭 및 주소

가. 명칭 : ○○ 구청장

나. 주소 :

2. 사업목적

가. ○○구 관내 발생되는 우·오수를 ○○(중랑)하수처리시설로 이송 또는 하천으로 배제하기 위한 관로부설

3. 사업시행지 위치 및 시설의 종류・규모・기간

가. 위치 : ○○구 관내

나. 종류 : 하수도(하수관로)

다. 명칭 : 합류식관로, 분류식관로, 기타관로, 펌프장

라. 규모 : 합류식관로(D300mm ~  ,  L=    ㎞)

분류식관로(D250mm ~  ,  L=    ㎞)

기타관로

펌프장 00개소(배수펌프장 제외)

마. 기간 : 관로부설시점 ~ 2017.12.31.

※ 첨부자료 #1 참고작성

4. 배수구역 및 하수처리구역

가. 배수구역 :

나. 하수처리구역 :

※ 첨부자료 #2,  #3을 참조하여 해당구청별 작성

5. 사용개시일 : 기 사용중에 있는 관로에 대하여 법적미비점 보완 공고

6. 공공하수도 방식 : 합류식, 분류식

7. 공공하수처리시설의 설계 유입수질 및 설계유입용량

○ 설계 유입수질(㎎/ℓ)

	BOD	COD	SS	T-N	T-P

참고 설계유입수질 : 2020 하수도정비 기본계획 (Ⅲ-97) - 2020년 기준

처리구역	BOD	COD	SS	T-N	T-P
중랑	172.9	82.9	128.0	40.27	4.001
난지	179.0	87.9	133.8	41.48	4.275
탄천	168.80	84.60	127.70	38.10	3.920
서남	178.90	92.40	137.00	40.97	4.079

○ 설계유입 용량 :   ㎥/일

※ 첨부자료 #3을 참고하여 작성

8. 관련도면 열람

가. 공람기간 : 2018.06.01.~ 06.15. 09:00~18:00(공휴일 제외)

나. 공람장소 : ○○구청 물재생계획과  ☏02 -000-0000

다. 공람내용 : 공공하수도 처리계통 전산도면 및 처리수량 등

9. 기타사항

가. 공고내용에 대하여 문의가 있으신 개인이나 단체는  서울시 00구청(☏  )로 문의하시기 바람

참고자료1		구청별 관로부설 현황

(단위 : m)

구분	합계	합류식	오수관로	우수관로	기타
					개거	측구	차집관로
합계	10,682,238	9,114,131	607,216	329,536	45,098	69,213	517,043
종로구	339,188	322,565	1,149.700	329.410	5,222	9,921	-
중구	265,126	260,785	918.910	517.080	1,630	1,276	-
용산구	352,876	334,852	8,061.560	130.170	4,403	5,429	-
성동구	291,882	284,617	1,553.393	3,583.724	398	1,730	-
광진구	350,149	348,167	1,374.700	215.848	153	238	-
동대문구	400,611	394,197	2,534.330	1,508.070	1,898	474	-
중랑구	404,661	381,695	12,830.327	8,408.617	1,696	31	-
성북구	471,062	455,757	6,589.870	274.290	2,563	5,877	-
강북구	332,545	328,836	2,239.750	211.780	645	612	-
도봉구	293,265	270,082	18,038.700	3,283.780	503	1,357	-
노원구	400,617	322,239	61,291.790	12,996.350	2,864	1,226	-
은평구	455,174	398,827	24,756.286	30,521.106	430	640	-
서대문구	331,933	312,745	9,031.576	5,925.504	649	3,582	-
마포구	443,981	394,046	17,315.784	30,398.010	216	2,005	-
양천구	387,670	326,721	47,182.850	10,809.630	1,471	1,486	-
강서구	505,641	382,016	60,074.910	62,077.940	1,182	290	-
구로구	379,757	353,563	6,223.250	12,601.919	2,521	4,848	-
금천구	249,119	229,526	2,463.830	15,640.276	1,399	90	-
영등포구	467,424	463,568	1,175.710	333.746	2,331	15	-
동작구	331,742	325,611	3,838.605	1,687.379	462	143	-
관악구	406,168	403,186	1,622.650	-	972	388	-
서초구	540,656	481,072	40,128.599	8,184.629	6,540	4,731	-
강남구	664,127	568,966	68,702.988	18,749.514	2,924	4,785	-
송파구	656,783	416,705	148,337.323	80,028.333	370	11,343	-
강동구	443,039	353,788	59,778.566	21,118.772	1,657	6,696	-

중랑물 재생센터	197,960	-	-	-	-	-	197,960
난지물 재생센터	101,213	-	-	-	-	-	101,213
탄천물 재생센터	109,252	-	-	-	-	-	109,252
서남물 재생센터	108,619	-	-	-	-	-	108,619

참고자료2		자치구별 배수구역 면적

□ 배수구역 면적

❍ 자치구별 배수구역 면적

자치구	배수구역	면적		자치구	배수구역	면적
		k㎡	ha			k㎡	ha
종로구	청계	12.02	1,202.92	서대문구	망원	1.75	175.07
	불광	0.06	5.65		마포	3.59	359.34
	홍제	11.06	1,105.73		욱천	1.52	152.20
	욱천	0.76	76.44		소계	17.17	1,717.85
	소계	23.90	2,390.74	마포구	불광	6.59	659.17
중구	청계	8.71	871.01		홍제	0.34	33.92
	용산	0.07	6.28		망원	4.82	481.44
	욱천	1.16	115.76		마포	7.03	702.17
	소계	9.94	993.05		욱천	0.03	2.86
용산구	청계	0.20	19.57		소계	18.81	1,879.56
	욱천	8.99	899.23	양천구	안양천	17.24	1,725.34
	용산	8.29	829.30		강서	1.00	99.79
	소계	17.48	1,748.10		소계	18.24	1,825.13
성동구	중랑	1.83	183.06	강서구	안양천	4.72	471.90
	청계	5.18	518.94		강서	31.42	3,141.77
	뚝도	4.05	404.82		소계	36.14	3,613.67
	용산	2.54	254.73	구로구	안양천	19.31	1,929.66
	소계	13.60	1,361.55	금천구	안양천	11.80	1,179.65
광진구	중랑	5.97	596.29	영등포구	마포	0.36	36.37
	뚝도	8.89	889.44		노량진	5.74	443.18
	소계	14.86	1,485.73		안양천	11.93	1,194.09
동대문구	중랑	5.92	591.38		소계	18.03	1,673.64
	청계	7.91	790.34	동작구	반포	5.26	526.43
	소계	13.83	1,381.72		노량진	4.69	469.57
중랑구	중랑	17.85	1,786.40		안양천	6.03	601.68
성북구	중랑	3.97	396.64		소계	15.98	1,597.68
	청계	20.43	2,044.38	관악구	반포	3.35	335.32
	홍제	0.00	0.33		안양천	26.07	2,605.57
	소계	24.4	4,227.75		소계	29.42	2,940.89
강북구	중랑	19.74	1,974.27	강남구	탄천	37.48	3,748.16
	청계	3.81	380.99		반포	5.94	594.31
	소계	23.55	2,355.26		소계	43.42	4,342.47
도봉구	중랑	20.25	2,023.79	서초구	탄천	17.75	1,586.25
노원구	중랑	34.52	3,452.12		반포	19.56	1,955.19
은평구	불광	18.15	1,816.12		소계	37.31	3,541.44
	홍제	0.05	3.23	송파구	탄천	15.32	1,532.64
	창릉	11.50	1,149.58		성내	13.80	1,378.71
	소계	29.70	1,152.81		소계	29.12	2,911.35
서대문구	청계	0.00	0.22	강동구	성내	21.64	2,167.11
	불광	1.49	148.40	서울시계		560.27	53,892.73
	홍제	8.82	882.62

참고자료3		하수처리구역 면적 및 하수발생량

자치구	처리구역	처리구역 면적(ha)	계획 인구(인)	생활 오수량(㎥/일)			지하수 유입량 (㎥/일)	계획 하수량(㎥/일)			비 고
				일평균	일최대	시간최대		일평균	일최대	시간최대
서울시 총계		38,788.82	10,297,138	2,874,400	3,428,617	4,005,034	952,506	3,826,906	4,381,123	4,957,540
종로구	중랑	993.07	119,351	54,681	65,881	79,057	19,096	73,777	84,977	98,153
	난지	326.42	44,471	20,375	24,548	28,721	4,892	25,267	29,440	33,613
중구	중랑	795.31	120,440	73,274	88,282	105,938	25,654	98,928	113,936	131,592
	난지	111.28	13,889	8,450	10,181	11,912	2,042	10,492	12,223	13,954
용산구	중랑	6.47	878	281	339	407	68	349	407	475
	난지	1,303.24	247,031	79,349	95,601	111,853	19,021	98,370	114,622	130,874
성동구	중랑	1,078.48	231,399	65,493	78,907	94,688	22,909	88,402	101,816	117,597
	난지	236.63	73,666	20,850	25,120	29,390	5,009	25,859	30,129	34,399
광진구	중랑	1,222.04	375,180	100,893	121,558	145,870	35,267	136,160	156,825	181,137
동대문구	중랑	1,302.93	373,824	102,390	123,361	148,033	35,887	138,277	159,248	183,920
중랑구	중랑	1,426.59	418,620	99,719	120,143	144,172	34,745	134,464	154,888	178,917
성북구	중랑	1,770.61	469,545	116,526	140,393	168,472	40,850	157,376	181,243	209,322
	난지	0.15	15	3	4	5	1	4	5	6
강북구	중랑	1,092.56	334,426	78,830	94,976	113,971	27,423	106,253	122,399	141,394
도봉구	중랑	1,097.22	353,241	82,093	98,907	118,688	28,613	110,706	127,520	147,301
노원구	중랑	1,921.03	578,221	138,217	166,527	199,832	48,571	186,788	215,098	248,403
은평구	난지	1,661.85	502,578	114,296	137,706	161,116	27,642	141,938	165,348	188,758
서대문구	난지	1,274.67	323,105	91,180	109,856	128,532	21,971	113,151	131,827	150,503
마포구	난지	1,461.78	398,351	115,390	139,024	162,658	27,885	143,275	166,909	190,543
양천구	서남	1,441.57	489,010	120,825	138,879	152,767	39,121	159,946	178,000	191,888
강서구	서남	2,305.57	595,691	153,920	176,920	194,612	49,442	203,362	226,362	244,054

자치구	처리구역	처리구역 면적(ha)	계획 인구(인)	생활 오수량(㎥/일)			지하수 유입량 (㎥/일)	계획 하수량(㎥/일)			비 고
				일평균	일최대	시간최대		일평균	일최대	시간최대
구로구	서남	1,387.72	50,697	117,239	134,758	148,234	37,859	155,098	172,617	186,093
	역곡	84.07	3,907	1,016	1,168	1,285	116	1,132	1,284	1,401	부천시 위탁지역
금천구	서남	891.56	256,167	76,220	87,609	96,370	24,592	100,812	112,201	120,962
영등포구	서남	1,659.22	417,811	127,950	147,069	161,776	41,363	169,313	188,432	203,139
동작구	서남	1,319.08	412,774	112,762	129,611	142,572	36,324	149,086	165,935	178,896
관악구	서남	1,484.74	529,031	146,822	168,761	185,637	47,084	193,906	215,845	232,721
서초구	탄천	753.20	90,166	29,142	36,427	45,169	11,631	40,773	48,058	56,800
	서남	1,594.71	361,092	126,916	145,881	160,469	40,803	167,719	186,684	201,272
강남구	탄천	2,245.06	486,454	182,128	227,660	282,298	72,968	255,096	300,628	355,266
	서남	568.84	95,306	38,805	44,603	49,063	12,485	51,290	57,088	61,548
송파구	탄천	2,352.85	667,480	170,875	213,594	264,857	68,083	238,958	281,677	332,940
강동구	탄천	1,618.32	463,321	107,490	134,363	166,610	43,089	150,579	177,452	209,699