사자관람창 파손경위

□ 사건개요

○ 일시 : 2015. 8.18(화)08:25분경

○ 장소 : 사자사 관람로

○ 내용 : 사자사 관람로 주변 예초착업 중(사자사 관람창 강화유리)파손 추정

□ 사건 경위

○ 2015.08.18(화) 09:00경 사자사 근무자 이종화 주무관이 동물사 순찰 중 관람창이 깨져 있는 것을 확인 한 바

- 해당 관람창은 2015년도 1월에 강화유리로 설치 하였으며, 현장확인 결과 완전히 부서지지 않고 균열만 가 있는 상태였음

- 파손당시 목격자는 없었으며 관람객 등의 안전을 위해 현재 접근 차단 조치를 하였으며

○ 관람창 중간에 작은 물체의 가격에 의한 파손 흔적으로 의심되어 cctv 확인 결과

- 2015. 8.18(화) 08:17분경 부터 조경과에서 사자사 관람로 주변과 맞은편 녹지대 에서 예초작업을 시작 하였으며,

- 08:25분경 파손되는 장면이 포착 되었음

- 해당 시간대는 개장 전으로 관람객은 없었으며, 파손된 유리창 맞은편에서 예초작업을 하고있는 상태였으며

- 현장의 종합적인 의견이 예초기 날에 의해 작은 돌 2~3개가 동시에 날아와 가격하면서 파손된 것으로 추정됨.

□ 조치사항

○ 관람객 및 동물안전 등을 고려하여 시설과에 긴급보수 요청하여 신속하게 보수 코자 하며

○ 해당과(조경과)에 작업시 안전유의 협조공문 시행. 끝.

□ 현장 사진

물체에 맞은 부위 -

균열, 파손된 관람창 -

관람창 맞은편 예초작업 모습 -