사 진 대 지

위 치 : 종로구 창경궁로 270 ~ 대학로 145, 거리 : 100m
위치도
크린로드 시스템

사 진 대 지

내 용 : 크린로드 시스템 위치(중앙선 → 1차로) 변경(교통행정과 시행)
당 초 크린로드시스템 (중앙선)
변 경 크린로드시스템 (1차로)

사 진 대 지

내 용 : 크린로드 시스템 뚜껑면과 아스팔트 포장면이 일치하지 않아 차량 주행시 충격으로 뚜껑 파손 및 시설물 철거요청 민원 지속 발생
뚜껑파손
포장면과 불일치

사 진 대 지

내 용 : 해당 시설물에 대한 철거 검토
아스팔트 포장 파손 유도
시설물 유지관리 미흡