현장점검사진

월고가압장 모터펌프 2호 토출밸브 그랜드패킹 스터드볼트 소손됨