현장점검 지적사항 조치결과

❏ 점검결과

지 적 사 항	조치결과 / 계획
1. 하천내 자재 및 장비 방치	- 하천 내 자재 및 장비정리 완료 : 철근자재는 부지 확보 후 이동 예정임
2. 하천내 자재 및 장비 방치	- 하천 내 자재 및 장비 외부반출 완료
3. 하천내 자재 폐자재 방치	- 교각하부 가드레일 자재 등 반출 완료
4. 하부도로 자재방치 및 청소불량	- 교각 단면보강 작업을 위한 자재로 시 공 완료(6/30까지)후 정리 예정임
5. 하천내 자재 및 장비 방치	- 하천 내 자재 및 장비 정리 완료
6. 하천내 폐기물 및 장비 방치	- 하천 내 마대폐기물 및 장비반출 완료
7. 하천내 장비 및 폐기물 방치	- 하천 내 장비(백호우) 이동 및 폐자재 정리 완료
8. 하천 통행로 인근 토사덮개 불량 및 정리정돈 불량	- 통행로 인근 터파기 토사 덮개설치 완료 : 되메우기 후 잔토는 외부반출 예정
9. 하천 통행로 인근 폐자재방치 및 안전시설 불량	- 통행로 인근 폐자재는 외부반출 전 천막 으로 덮개설치 완료

사 진 대 지 (1)
지적사항	하천내 자재 및 장비 방치
조치결과	하천내 자재 및 장비정리 완료

* 철근은 이동장소가 협소하여 부지확보 후 이동 조치 예정임.

사 진 대 지 (2)
지적사항	하천내 자재 및 장비 방치
조치결과	하천내 자재 및 장비 외부반출 완료

사 진 대 지 (3)
지적사항	하천내 자재 폐자재 방치
조치결과	교각하부 가드레일 자재 등 반출 완료

사 진 대 지 (4)
지적사항	하부도로 자재방치 및 청소불량
조치결과	교각 단면보강 작업을 위한 자재로 시공완료(6/30까지)후 정리 예정임

* 해당교각 단면보강은 6/30까지 완료후 현장정리 하겠음

사 진 대 지 (5)
지적사항	하천내 자재 및 장비 방치
조치결과	하천내 자재 및 장비정리 완료

사 진 대 지 (6)
지적사항	하천내 폐기물 및 장비 방치
조치결과	하천내 마대폐기물 및 장비반출 완료

사 진 대 지 (7)
지적사항	하천내 장비 및 폐기물 방치
조치결과	하천내 장비(백호우) 이동 및 폐자재 정리 완료

사 진 대 지 (8)
지적사항	하천 통행로 인근 토사덮개 불량 및 정리정돈 불량
조치결과	통행로 인근 터파기토사 덮개설치 완료

* 해당교각 단면보강 및 되메우기 완료 후 잔토는 외부반출 예정임.

사 진 대 지 (9)
지적사항	하천 통행로 인근 폐자재방치 및 안전시설 불량
조치결과	통행로 인근 폐자재는 외부반출 전 천막으로 덮개설치 완료